## Tips
م | الباب | العنوان | النصيحة (الصحيح) | الخطأ الشائع | رمز المصدر | الحالة
1 | F01 | تكبير الفتحات | إزالة العتبة وصب بديل بارتفاع لا يقل عن الأكبر من 20 سم و1/8 الفتحة. | الإبقاء على عتبة باستناد غير كاف بعد التوسعة. | FMI00001 | مسودة
2 | F01 | تأسيسات الصرف | اختبار التأسيسات بخرطوم ماء والتأكد من عدم التسرب. | تعريض المواسير لسقوط المعدات أو مواد البناء أثناء العظم. | FMI00002 | مسودة
3 | F01 | فتحات التسليك | اختيار موقع خارج المداخل. | وضع الكلين أوت في مدخل المبنى. | FMI00003 | مسودة
4 | F01 | الخزان الأرضي | توفير رقبة تجعل الغطاء أعلى من البلاط بما لا يقل عن 1 سم. | إنهاء غطاء الخزان دون ارتفاع الحماية فوق البلاط. | FMI00004 | مسودة
5 | F02 | الشتر | مراعاة الحيز والتنسيق مع شركة الألمنيوم بشأن أبعاد التجويف ومتطلباته. | إغفال حيز الصندوق عند اختيار تركيب دون تجويف. | FMI00005 | مسودة
6 | F02 | التهوية والشفط | تفضيل فتحات السقف حيثما أمكن في هذه المواقع. | اختيار مخرج جداري دون مراعاة أثره بالواجهة في ملحق السطح أو الارتداد الأرضي. | FMI00006 | مسودة
7 | F02 | التمديدات الأرضية | استخدام مواسير PVC السوداء للامتدادات الأرضية الخارجة من العلب. | استخدام تمديد أرضي لا يتحمل حركة المعدات والسقالات والعمالة. | FMI00007 | مسودة
8 | F02 | علب الكهرباء | اختيار العلب الرباعية العميقة 4.7 سم. | استخدام علب بعمق 3 سم بدلا من 4.7 سم. | FMI00008 | مسودة
9 | F02 | إغلاق مجاري التمديدات | الاكتفاء بالتثبيت الموضعي وترك الإغلاق الكامل للمليس. | إغلاق السباك أو الكهربائي كامل الفتحات. | FMI00009 | مسودة
10 | F02 | تخزين الأسلاك | حفظها في مستودع محكم أو غرفة الحارس وتوريدها بدفعات يومية. | حفظ الأسلاك والكيابل في موضع غير محكم. | FMI00010 | مسودة
11 | F04 | اختيار نظام السباكة | يوصى بالنظام المعلق لسرعة اكتشاف العطل وسهولة الوصول والإصلاح وقلة الكلفة | إغفال صعوبة اكتشاف تسريب السباكة المخفية وصيانته | FMI00011 | مسودة
12 | F04 | تكسير الجدران | ضبط العرض بقطر المواسير والعمق بقطرها مع سماحية اللياسة | توسيع مجرى المواسير دون حاجة | FMI00012 | مسودة
13 | F04 | حماية الهيكل | منع التكسير وتمرير المواسير معلقة أو أرضياً بجوار الأعمدة | التكسير في الأعمدة أو الجسور لتمرير التغذية | FMI00013 | مسودة
14 | F04 | عزل السطح | إعادة اختبار العزل المائي بعد تمديد المواسير فوقه | عدم فحص العزل بعد تنفيذ التغذية فوقه | FMI00014 | مسودة
15 | F04 | الصرف أحادي الخط | تركيب كوع رائحة | إغفال كوع الرائحة في نظام الماسورة الواحدة | FMI00015 | مسودة
16 | F05 | حماية الحلوق | تأجيل التركيب إلى ما بعد الطرطشة، أو تغليف الحلوق بالنايلون عند التركيب المبكر | تركيب الحلوق قبل الطرطشة وتركها مكشوفة | FMI00016 | مسودة
17 | F05 | ملء الحلوق | إغلاق الجوانب واستخدام خلطة لدنة تملأ الحلق بالكامل | عدم وصول الخلطة إلى كامل تجويف الحلق | FMI00017 | مسودة
18 | F07 | الطرطشة | ملء الشبك بالطرطشة قبل طبقات اللياسة | ترك الشبك المعدني غير ممتلئ بالطرطشة | FMI00018 | مسودة
19 | F07 | تهيئة البطانة | غسل الأسطح ورشها بكثافة بالماء العذب قبل الملء | تنفيذ اللياسة فوق طرطشة مغبرة أو دون ترطيب كاف | FMI00019 | مسودة
20 | F07 | مونة اللياسة | خلط كميات قليلة وعدم استخدام المونة المتجاوزة للمدة أو إعادة خلطها بالإضافات | استعمال مونة مضى عليها أكثر من 2 ساعة أو تنشيطها بإضافة ماء أو إسمنت | FMI00020 | مسودة
21 | F07 | تنفيذ البطانة | استبعاد الخلطة المتساقطة وعدم إعادتها للجدار | إعادة استخدام المونة المتساقطة | FMI00021 | مسودة
22 | F07 | جلسات الشبابيك | توجيه الميل للخارج والتحقق منه بميزان الماء | توجيه ميل جلسة الشباك إلى الداخل | FMI00022 | مسودة
23 | F07 | لياسة السترة | تنفيذ الميل إلى داخل السطح | توجيه ميل السترة إلى خارج السطح | FMI00023 | مسودة
24 | F07 | إخراج المخلفات | استخدام وسيلة بديلة مثل دكت من براميل الحديد أو الخشب عبر إحدى النوافذ، وهي الطريقة المعلمة بالصواب | تكسير الجدار الخارجي لإنزال مخلفات الطوابق العليا، وهي ممارسة معلمة بالخطأ | FMI00024 | مسودة
25 | F08 | الدكتات والوحدات الداخلية | ترك مسافة كافية بين قريلي الدفع والراجع عند تقابلهما، دون تحديد مسافة رقمية غير مذكورة. | تقابل قريل الدفع والراجع دون فصل كافٍ. | FMI00025 | مسودة
26 | F08 | الدكتات والوحدات الداخلية | تنسيق اتجاه قريل الدفع مع موقع السرير. | توجيه هواء الدفع نحو السرير بما يؤذي الشاغلين. | FMI00026 | مسودة
27 | F09 | عزل السطح بالممبرين والبوليسترين | قصر الدهان على المواضع المحددة حول العناصر والجسور بعد جفاف الخرسانة. | دهان البرايمر على كامل الخرسانة الرغوية بالسطح. | FMI00027 | مسودة
28 | F09 | عزل السطح بالممبرين والبوليسترين | توجيه التراكبات مع الميل إلى الصفايات. | توجيه تراكبات الممبرين عكس جريان المياه. | FMI00028 | مسودة
29 | F09 | عزل السطح بالممبرين والبوليسترين | استدعاء شركة العزل، وتفريغ المياه بالسحب إلى الخزان الأرضي أو عبر صرف الأمطار للحوش، وإصلاح طبقات العزل وإعادة الاختبار، ثم مراقبة صرف الأمطار عند التفريغ بعد النجاح. | ظهور تسرب أثناء اختبار عزل السطح. | FMI00029 | مسودة
30 | F09 | عزل المناطق الرطبة بالممبرين | إبعاد لهب التثبيت عن مواسير السباكة. | تعريض مواسير السباكة للهب أثناء تثبيت اللفائف. | FMI00030 | مسودة
31 | F09 | العزل الأسمنتي للخزانات والأقبية والمسابح | تجنب الخدش، ولياسة العزل قبل بناء البلوك عند توقع الضرر. | خدش طبقة العزل خلال بناء بلوك الحماية. | FMI00031 | مسودة
32 | F09 | العزل الأسمنتي للخزانات والأقبية والمسابح | حماية العزل ببلوك يمنع وصول مسامير علاقات الثياب والشاشات والستائر والدواليب والسخانات والمرايا والمغاسل والصور إلى الطبقة. | وصول مسامير التعليق إلى العزل الأسمنتي وثقبه. | FMI00032 | مسودة
33 | F09 | العزل الصوتي | توزيع العلب بحيث لا تتقابل ظهورها. | تقابل ظهور علب الكهرباء أو تجميع السبليت بالجدار المشترك. | FMI00033 | مسودة
34 | F09 | العزل الصوتي | نزع النايلون قبل تركيب الألواح. | تركيب ألواح العازل مع إبقاء كيس النايلون. | FMI00034 | مسودة
35 | F10 | تهيئة بلاط الجدران | فحص ملمس الوجه والتحزيز والحواف والاستقامة فعلياً. | الاكتفاء بكتابة نخب أول على الكرتون. | FMI00035 | مسودة
36 | F10 | تهيئة بلاط الجدران | استخدام مقص البلاط أو القص بالمصنع. | قص السيراميك أو البورسلان بالصاروخ اليدوي. | FMI00036 | مسودة
37 | F10 | رخام وجرانيت جدران دورات المياه | تفضيل الغراء عالي الالتصاق لتجنب هذا الاحتمال. | استخدام التثبيت الميكانيكي دون مراعاة رطوبة دورات المياه. | FMI00037 | مسودة
38 | F10 | رخام وجرانيت جدران دورات المياه | تفضيل الغراء عالي الالتصاق لتقليل خطر الثقب. | ثقب الجدار للتثبيت الميكانيكي دون مراعاة تأسيس السباكة. | FMI00038 | مسودة
39 | F11 | مواد الأسقف المستعارة | تجنب صدم البلاطات أثناء التداول والتركيب. | تعريض البلاطات المعدنية للصدمات. | FMI00039 | مسودة
40 | F11 | تنفيذ شرائح الألمنيوم والبلاطات المعدنية | تعليق المصابيح بالسقف الخرساني. | تحميل شرائح الألمنيوم وزن مصابيح السبوت لايت. | FMI00040 | مسودة
41 | F14 | صرف التكييف | ضبط الماسورة داخل الجدار أعلى منسوب الجبس. | نزول ماسورة صرف التكييف أسفل منسوب الجبس. | FMI00041 | مسودة
42 | F14 | العزل المائي | إنجاز العزل واختباره وكشف مواضع التسرب وإصلاحها قبل تركيب الجبس. | إغلاق السقف المستعار قبل تنفيذ واختبار عزل الأسطح. | FMI00042 | مسودة
43 | F14 | مثبتات التعليق | تجنب بلوك الهوردي واستخدام نقاط التثبيت في الخرسانة. | تثبيت الحمالات في بلوك الهوردي الفلين أو الأحمر أو الأسود. | FMI00043 | مسودة
44 | F14 | وصلات الجبس | توزيع الوصلات بالتبادل كما في ربط البلوك. | تجميع وصلات الألواح في موضع واحد. | FMI00044 | مسودة
45 | F14 | وصلات الجبس | يفضل استبعاد القطع الأقل من 40 سم. | استخدام وصلات صغيرة أقل من 40 سم خلاف التوصية. | FMI00045 | مسودة
46 | F14 | تنسيق قريل القوس | تأجيل الإغلاق حتى تنتهي شركة التكييف من الضبط. | إغلاق الجبس العمودي قبل ضبط البلينيوم بوكس. | FMI00046 | مسودة
47 | F14 | توزيع القريلات | مراجعة المصمم الداخلي وشركة التكييف لاختيار الوضع الأنسب. | تنفيذ قريلات متقاربة أو متقابلة بمسافات قصيرة دون معالجة التعارض. | FMI00047 | مسودة
48 | F14 | ألواح متعددة الطبقات | ربط كل طبقة مباشرة بقطاعات الأوميغا باستخدام المسامير. | الاعتماد على ربط طبقة الألواح بالطبقة الأخرى وحدها. | FMI00048 | مسودة
49 | F14 | نظافة بلاطات السقف | ارتداء القفازات والتعامل مع البلاطات برفق وعناية. | التعامل مع البلاطات دون قفازات أو دون رفق. | FMI00049 | مسودة
50 | F15 | مطابقة الأرضيات | مطابقة المخططات مع الواقع ورصد التعديلات قبل التبليط. | تنفيذ التوزيع اعتمادا على مخطط لم تطابق تعديلاته مع الموقع. | FMI00050 | مسودة
51 | F15 | دفان الأرضيات | استخدام بحص زيرو نظيف خال من الشوائب والرمل والأتربة ورشه قبل الإدخال. | إدخال بحص مختلط بالشوائب أو الرمل أو الأتربة. | FMI00051 | مسودة
52 | F15 | حماية التمديدات | تغليف المواسير بالخلطة الأسمنتية قبل الدفان. | إدخال الدفان قبل تغطية المواسير بالمونة الأسمنتية. | FMI00052 | مسودة
53 | F15 | توزيع الدفان | توزيع الدفان أولا بأول أثناء رفعه. | تكديس كميات كبيرة في موضع واحد أثناء الرفع. | FMI00053 | مسودة
54 | F15 | الرخام | مراجعة شد الخيوط في الاتجاهين باستمرار. | تحرك خيوط الضبط بسبب العمال دون مراجعتها | FMI00054 | مسودة
55 | F15 | الرخام | تنفيذ الحماية المناسبة فور الانتهاء. | ترك الأرضيات بلا حماية أثناء التشطيبات | FMI00055 | مسودة
56 | F15 | البورسلان | مراجعة درجة الفرز واستواء القطع قبل الشراء. | إهمال فحص التقوس عند شراء فرز دون الأول | FMI00056 | مسودة
57 | F15 | البورسلان | مراعاة هذه الخاصية عند اختيار التشطيب. | تجاهل قابلية الأنواع المصقولة للانزلاق | FMI00057 | مسودة
58 | F15 | البورسلان | توزيع الدفان فور رفعه وعدم تكويمه في مكان واحد. | تجميع كميات كبيرة من الدفان في موضع واحد | FMI00058 | مسودة
59 | F15 | البورسلان | استخدام مقص البلاط، ويفضل قص الألواح الكبيرة بالمصنع. | قص المقاسات الصغيرة بالصاروخ | FMI00059 | مسودة
60 | F15 | البورسلان | حجزه بخلطة أسمنتية عند أبواب الحمامات والأبواب الخارجية وحواف السلالم. | ترك الدفان مكشوفا عند نهايات البلاط | FMI00060 | مسودة
61 | F15 | السيراميك | مراعاة قابلية الطبقة السطحية للتآكل عند اختيار الاستخدام. | تعريض الطبقة البيضاء للاحتكاك | FMI00061 | مسودة
62 | F15 | السيراميك | تركيب زوايا للأركان. | إغفال زوايا الأركان | FMI00062 | مسودة
63 | F15 | السيراميك | فرده وتوزيعه تباعا أثناء الرفع. | تكديس الدفان في نقطة واحدة | FMI00063 | مسودة
64 | F15 | السيراميك | غمر السيراميك في الماء قبل التبليط بـ24 ساعة. | تركيب البلاط دون النقع السابق | FMI00064 | مسودة
65 | F15 | الباركيه | اختيار موزايكو مستو أو خرسانة ناعمة أفقية أو أرضية مليسة كاملة الاستواء. | المباشرة فوق أرضية غير مستوية | FMI00065 | مسودة
66 | F15 | موزايكو الأسطح المكشوفة | فرده مباشرة عقب رفعه. | تكويم الدفان فوق منطقة واحدة | FMI00066 | مسودة
67 | F16 | سلالم الرخام والجرانيت | تقفيل الجوانب بصبة أو بلوك أو بلاط بلدي، مع تفضيل الصبة لتثبيت مسامير الدرابزين. | استخدام دفان زيرو مع جوانب مفتوحة | FMI00067 | مسودة
68 | F16 | سلالم الرخام والجرانيت | تجهيز مسار من البلاط البلدي وألواح الإسفنج. | المشي أثناء العمل دون الحماية المؤقتة المذكورة | FMI00068 | مسودة
69 | F16 | سلالم البورسلان | طلب النائم بأطراف محززة. | إغفال تحزيز أطراف النائم | FMI00069 | مسودة
70 | F17 | الدهانات الزيتية | تؤخذ حالة اللياسة في الاعتبار عند الاختيار، مع مراعاة أن المائي يحد من ظهور عيوبها. | اختيار الزيتي مع تجاهل عيوب اللياسة | FMI00070 | مسودة
71 | F17 | الدهانات المائية | تراعى مقاومة الرطوبة عند اختيار النوع وفقا للتصنيف. | تجاهل ضعف مقاومة الرطوبة | FMI00071 | مسودة
72 | F17 | الدهانات المائية التقليدية | تمييز النوع التقليدي عن المنتج القابل للغسل والتنظيف عند الاختيار. | توقع سهولة الغسل من كل الأنواع | FMI00072 | مسودة
73 | F17 | دهان الأسقف الجبسية | استدعاء مقاول الجبس لتفتيح الشروخ وتعبئتها بعجينة الجبس قبل الدهان. | تغطية الشروخ بالدهان دون علاج | FMI00073 | مسودة
74 | F18 | تنسيق الإنارة | استكمال تأسيس الإنارة المخفية والأباليك بواسطة الكهربائي أولا. | تركيب الحجر قبل إظهار تأسيسات الإنارة. | FMI00074 | مسودة
75 | F18 | سلامة تمديدات المطر | تحديد مسارات المواسير وإبعاد المسامير عنها. | تثبيت مسامير الواجهة في مسار المواسير. | FMI00075 | مسودة
76 | F18 | سلامة التمديدات | إبعاد مسامير القالب عن المواسير. | إصابة المواسير بمسامير القالب الخشبي. | FMI00076 | مسودة
77 | F18 | توريد الحجر | استبعاد القطع المعيبة والفرز بالمقارنة بالعينة المعتمدة. | استخدام الحجر الرديء أو مكسور الأطراف والزوايا. | FMI00077 | مسودة
78 | F18 | فتحات نعلة الجرانيت | يفضل جعل الفتحة في منتصف القطعة. | توزيع فتحات الخدمات دون تنسيق مظهرها. | FMI00078 | مسودة
79 | F18 | نعلة الجرانيت | إجراء الفحص النهائي بالقدة أو ميزان الماء قبل الصب. | الصب خلف الجرانيت دون مراجعة المناسيب والاستواء. | FMI00079 | مسودة
80 | F18 | البروفايل المرن | مراعاة توصية المنتج بعدم التفتيح، وإسناد معالجة العميق للمليس، وعدم تفتيح التنميل والاكتفاء بالأساس والبروفايل. | فتح الشروخ ومعالجتها بالمعجون دون مراعاة طبيعة المنتج المطاطي. | FMI00080 | مسودة
81 | F18 | دهان البروفايل | التقدم من أعلى المبنى إلى أسفل. | تنفيذ الواجهة من أسفل إلى أعلى. | FMI00081 | مسودة
82 | F18 | كسر الرخام | يفضل تنفيذ اللياسة أولا، ولا يستغنى عنها إلا عند تفاوت لا يتجاوز 5 مليمتر وباستشارة المهندس. | زيادة سماكة الغراء عن 1 سنتيمتر لتدارك تفاوت السطح. | FMI00082 | مسودة
83 | F18 | GRC | ضبط التركيب وفق التصميم. | أخطاء تركيب القطع. | FMI00083 | مسودة
84 | F18 | GRC | تنفيذ تدعيم حديدي سليم وفق التصميم. | خطأ تدعيم الحديد. | FMI00084 | مسودة
85 | F18 | GRC | الالتزام بنسب الخلط المحددة للمادة. | أخطاء خلطة التصنيع. | FMI00085 | مسودة
86 | F18 | كرانيش GRC | استخدام تقنيات الدهان المذكورة التي تساعد الماء على الانزلاق دون أثر. | بقاء آثار التراب والغبار المحمولة بمياه المطر. | FMI00086 | مسودة
87 | F18 | كرانيش GRC | التثبيت حصرا في خرسانة السترة بمسامير مجلفنة. | ربط التيوب الحامل في البلوك أو طبقة اللياسة. | FMI00087 | مسودة
88 | F18 | أقواس GRC | التثبيت بالعناصر الخرسانية وكشف اللياسة عند الحاجة. | تثبيت القطع بالبلوك أو الاكتفاء بسمك اللياسة. | FMI00088 | مسودة
89 | F19 | عزل السطح | تنفيذ قواعد خرسانية مرتفعة 40 سنتيمتر فوق السقف بمسقط 40 × 40 سنتيمتر. | ربط أعمدة القرميد بمسامير تخترق البلاط والعازل. | FMI00089 | مسودة
90 | F19 | حوامل القرميد | نقل الإسناد إلى الجسر المقلوب بالزوايا والمسامير. | إسناد أحمال القرميد على GRC. | FMI00090 | مسودة
91 | F19 | تصميم الهيكل | اتباع التصميم الهندسي المختص بكل مشروع. | التقيد بمقاس عام للتيوبات والمسامير والبليتات دون تصميم المشروع. | FMI00091 | مسودة
92 | F19 | حماية الجلفنة | إعادة الطلاء بمنتج مناسب مثل الزنك أو الجلفنة الباردة بحسب الكود. | ترك لحام الحديد المجلفن دون معالجة. | FMI00092 | مسودة
93 | F19 | وصلات التيوبات | استخدام أطوال كاملة واستشارة المهندس في أماكن اللحام الضرورية وتقليلها. | تكثير وصلات اللحام بين قطع التيوب دون ضرورة. | FMI00093 | مسودة
94 | F19 | حواف القرميد | إغلاقها بشبك بلاستيكي خاص أو خلطة أسمنتية مناسبة اللون، مع اختيار الحل قبل تركيب الحواف. | ترك فتحات نهايات البلاطات مكشوفة. | FMI00094 | مسودة
95 | F21 | حلوق الحديد | يعاد التحقق من الوزنية وأخذ القياسات قبل التصنيع. | اعتماد وزنية قديمة دون إعادة فحصها. | FMI00095 | مسودة
96 | F21 | مصدات الأبواب | يعدل موضع المصد لمنع الاصطدام. | وضع المصد في موضع يسمح للمقبض بضرب الجدار. | FMI00096 | مسودة
97 | F21 | توزيع المفصلات | توزع 2 مفصلة بالأعلى و1 بالأسفل، مع ورود بديل 4 مفصلات متساوية التوزيع. | وضع مفصلة في منتصف الباب ضمن توزيع 3 مفصلات. | FMI00097 | مسودة
98 | F21 | صيانة السحاب | تجهز فتحة لدرفة واحدة أو فتحتان لدرفتين، كل منها 40 سم × 50 سم. | إغلاق البناء دون فتحات صيانة للباب السحاب. | FMI00098 | مسودة
99 | F21 | حماية الجدار | يراعى الحد الأدنى المذكور ويضبط المصد لمنع الاصطدام. | تقليل إبعاد المصد عن 10 سم بما يسمح باصطدام المقبض. | FMI00099 | مسودة
100 | F22 | براطيش الرخام | ينسق التعديل مع الشركة قبل الإضافة. | إضافة رخام أسفل النافذة أو بجوانبها بعد القياس دون إخطار شركة الألمنيوم. | FMI00100 | مسودة
101 | F22 | الإخلاء | تجنب الحماية الكاملة التي تعوق الإخلاء. | تغطية شبابيك الأدوار العليا بشبك حماية كامل. | FMI00101 | مسودة
102 | F22 | سطح الألمنيوم | استخدام قطعة خشبية فاصلة مع الشاكوش. | الطرق المباشر على القطاع أثناء الضبط. | FMI00102 | مسودة
103 | F22 | الشتر | تأسيس الشتر مبكرا في مرحلة العظم ومراجعة مظهر الصندوق. | تأجيل تأسيس الشتر إلى ما بعد مرحلة العظم. | FMI00103 | مسودة
104 | F22 | الشباك المنزلق | اختيار عجلات ومقبض من ماركة عالمية معروفة دون تعيين علامة بعينها. | اختيار عجلات ومقبض منخفضي الاعتمادية. | FMI00104 | مسودة
105 | F24 | سلامة السخان المركزي | يراجع الخلل وتستعاد سلامة السخان قبل مواصلة استخدامه. | تجاهل وجود خلل في السخان المركزي. | FMI00105 | مسودة
106 | F24 | المغسلة خلف الباب | يراجع الموضع والعمق قبل الشراء. | شراء مغسلة بعمق لا يناسب إطار الباب. | FMI00106 | مسودة
107 | F24 | خدمة الجاكوزي | تترك فتحة بحجم ملائم للمحرك وفتحة تهوية مع كسوتهما بنفس التشطيب. | إغلاق جوانب المحرك دون فتحة صيانة مناسبة. | FMI00107 | مسودة
108 | F24 | السخان المركزي | يؤخذ أثر الاعتماد على جهاز مركزي بالحسبان عند الاختيار، دون تحديد نظام بديل. | عدم مراعاة أثر عطل الجهاز على كامل المبنى. | FMI00108 | مسودة
109 | F24 | السخان المركزي | يضبط السخان بدقة، مع التوصية العامة عند 60 درجة مئوية. | عدم ضبط حرارة المياه بدقة. | FMI00109 | مسودة
110 | F24 | السخان الشمسي | يراعى هذا القيد عند اختيار النظام. | الاعتماد على ثبات كفاءة التسخين مع الغيوم. | FMI00110 | مسودة
111 | F24 | السخان الشمسي | تجرى الصيانة المستمرة مع العناية بالألواح. | إهمال الصيانة المستمرة وخاصة الألواح. | FMI00111 | مسودة
112 | F27 | تمديدات الأرضيات | تأخير مواسير الأرضيات إلى ما بعد اللياسة وإنهاء الأسقف | تنفيذ مواسير الأرضية قبل انتهاء أعمال اللياسة والأسقف | FMI00112 | مسودة
113 | F27 | علب النظام الذكي | حمايتها بالكرتون قبل بدء اللياسة | ترك العلب مكشوفة أثناء الطرطشة واللياسة | FMI00113 | مسودة
114 | F27 | الإنتركوم | استخدام العلب العميقة وتوفير سعة كافية للمواسير | استخدام العلب العادية أو مواسير ضيقة | FMI00114 | مسودة
115 | F28 | المناطق الزراعية | تعبئتها بالتربة الزراعية دون دك | دك التربة في مناطق الزراعة | FMI00115 | مسودة
116 | F28 | ورق الذهب | القص بتمهل في اتجاه واحد ومناولة الورقة بالمشط أو الملقط | قص الورق بعجلة أو في اتجاهات متعددة | FMI00116 | مسودة
117 | F28 | نظام الرذاذ | اختيار مواسير حديد أو نحاس | استخدام مواسير بلاستيكية | FMI00117 | مسودة
118 | F28 | نظام الرذاذ | تغطيتها بالشريط وتمييزها ومراجعة التأسيس من حين لآخر | ترك مخارج الضخ دون حماية أو تمييز | FMI00118 | مسودة
119 | F28 | نظام الضباب | اختيار مواسير حديد أو نحاس | استخدام مواسير بلاستيكية | FMI00119 | مسودة
120 | F28 | نظام الضباب | تغطيتها بالشريط وتمييزها ومراجعة التأسيس من حين لآخر | ترك مخارج الضخ دون حماية أو تمييز | FMI00120 | مسودة
121 | F28 | استخدام غرفة البخار | استشارة الطبيب أولاً بحسب المحاذير | استخدام مرضى القلب والأوعية غرفة البخار دون استشارة | FMI00121 | مسودة
122 | F28 | استخدام غرفة البخار | شرب ماء كثير والحذر لدى مرضى الكلى | إهمال تعويض الماء المفقود بالتعرق | FMI00122 | مسودة
123 | F28 | استخدام غرفة البخار | عدم تجاوز 20 دقيقة | البقاء أكثر من 20 دقيقة | FMI00123 | مسودة
124 | F29 | ضمان المصعد | يوصى بتجنب الطرف الثالث خلال الضمان والتعاقد على الصيانة بعد انتهائه. | الاستعانة بجهة ثالثة أثناء سريان الضمان. | FMI00124 | مسودة
125 | F29 | غرفة الماكينات | إقفال الغرفة إن وجدت. | ترك غرفة الماكينات دون إقفال. | FMI00125 | مسودة
126 | F29 | سلامة الحريق | الامتناع عن استخدام المصعد أثناء الحريق واستخدام سلم الطوارئ. | استخدام المصعد أثناء الحريق. | FMI00126 | مسودة
127 | F25 | الغسيل بالبخار | تثبت المواسير ظاهرة بالكليبسات على جدران الغرفة. | إخفاء مواسير البخار داخل الجدران. | FMI00127 | مسودة