| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستشاري Consultant |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | خطة الفحص المرتبطة Related ITP No. |  |

| أولاً: الغرض ونطاق العمل | 1. Purpose and Scope |
| --- | --- |

| يحدد هذا المستند طريقة تنفيذ البياض الأسمنتية للحوائط والأسقف الداخلية والخارجية على مراحل (الطرطشة، نقاط الضبط والأوتار، البطانة، الظهارة)، ويشمل ملاحظات البياض الجبسية والجاهزة للمناطق الداخلية الجافة. | This document sets out the method for cement plastering of internal and external walls and soffits in stages (spatter dash, dots and screeds, base coat, finish coat), including notes for gypsum and ready-mix plaster in dry internal areas. |
| --- | --- |

| ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات | 2. References, QC Forms and Attachments |
| --- | --- |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏ | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up |
| --- | --- | --- |
| نماذج الفحص QC Forms | ACE-QC-ARC-004 ACE-QC-ARC-005 ACE-QC-ARC-006 |  |
| المرفقات Attachments | ☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني | ☐ ITP ☐ Risk assessment ☐ Material approvals ☐ Shop drawings ☐ Activity schedule |

| ثالثاً: المسؤوليات | 3. Responsibilities |
| --- | --- |

| مدير المشروع Project Manager | اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها. | Approves the method statement, provides resources and monitors compliance. |
| --- | --- | --- |
| مهندس الموقع Site Engineer | تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص. | Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests. |
| مهندس الجودة QC Engineer | الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات. | Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities. |
| مسؤول السلامة HSE Officer | تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية. | Enforces safety requirements, permits and control measures. |
| مراقب العمال Foreman | توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا. | Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately. |

| رابعاً: المواد | 4. Materials |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات حسب الموقع. | Ordinary or sulphate-resisting Portland cement as applicable. |
| 2 | رمل لياسة نظيف متدرج خالٍ من الأملاح والطين. | Clean graded plastering sand free of salts and clay. |
| 3 | شبك مجلفن عند التقاء الخرسانة بالطوب بعرض 15 إلى 20 سم على كل جانب. | Galvanised mesh at concrete and block junctions, 15 to 20 cm each side. |
| 4 | زوايا معدنية مجلفنة للأركان الخارجية وفواصل البياض. | Galvanised corner beads and plaster stop beads. |
| 5 | مادة ترابط ‏(Bonding Agent)‏ للأسطح الخرسانية الملساء عند الحاجة. | Bonding agent for smooth concrete surfaces where required. |
| 6 | مياه نظيفة صالحة للخلط. | Clean water fit for mixing. |

| خامساً: المعدات والأدوات | 5. Equipment and Tools |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | خلاطة مونة أو خلاطة يدوية. | Mortar mixer or hand mixing. |
| 2 | قدة ألومنيوم 2 إلى 3 م وميزان مياه وميزان رأسي (شاقول). | Aluminium straightedge 2 to 3 m, spirit level and plumb bob. |
| 3 | مسطرين وبروة ومالج. | Trowels and floats. |
| 4 | سقالات معدنية مثبتة بحواجز حماية. | Steel scaffolding with guard rails. |
| 5 | ميزان ليزر لتحديد المناسيب. | Laser level for setting out. |

| سادساً: متطلبات ما قبل البدء | 6. Pre-Start Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية. | Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity. |
| 2 | اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط. | Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved. |
| 3 | استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط. | Preceding works on which this activity depends are accepted. |
| 4 | تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم. | Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew. |
| 5 | انتهاء تأسيسات الكهرباء والسباكة والتكييف داخل الحوائط واستلامها واختبارها. | Electrical, plumbing and HVAC rough-ins in walls are complete, tested and accepted. |
| 6 | تركيب حلوق الأبواب والشبابيك وضبط مناسيبها. | Door and window frames are fixed and levelled. |

| سابعاً: خطوات التنفيذ | 7. Work Sequence |
| --- | --- |

| م No. | البند | Item |
| --- | --- | --- |
| 1 | تنظيف السطح من الأتربة والزيوت والنتوءات، وإزالة بقايا الشدات ومسامير التثبيت. | Clean the surface of dust, oil and projections; remove formwork remains and ties. |
| 2 | رش السطح بالمياه حتى التشبع قبل الطرطشة بمدة كافية. | Wet the surface to saturation before spatter dash. |
| 3 | تثبيت الشبك المجلفن عند التقاء الخرسانة بالطوب وحول المواسير والعلب. | Fix galvanised mesh at concrete and block junctions and around pipes and boxes. |
| 4 | تنفيذ الطرطشة بمونة أسمنتية غنية (1 أسمنت : 1.5 إلى 2 رمل) وترك سطحها خشنا، ثم رشها بالمياه يومين على الأقل. | Apply a rich spatter dash (1 cement : 1.5 to 2 sand), leave it rough and keep it wet for at least two days. |
| 5 | تحديد منسوب المرجع وعمل نقاط الضبط على مسافات لا تزيد عن 2 م، ثم ربطها بأوتار رأسية. | Set the datum, fix dots at not more than 2 m centres and connect them with vertical screeds. |
| 6 | تركيب الزوايا المعدنية في الأركان الخارجية واستلام الأوتار قبل البطانة. | Fix corner beads at external corners and accept screeds before the base coat. |
| 7 | تنفيذ البطانة بسماكة لا تزيد عن 15 مم في الطبقة الواحدة، وتسويتها بالقدة على الأوتار وتخشينها. | Apply the base coat not more than 15 mm per coat, rule it off the screeds and key the surface. |
| 8 | معالجة البطانة بالرش بالمياه وتركها حتى تتصلب قبل الظهارة. | Cure the base coat by wetting and allow it to set before the finish coat. |
| 9 | تنفيذ الظهارة بسماكة 5 إلى 8 مم وتنعيمها بالبروة حسب التشطيب المطلوب. | Apply the finish coat 5 to 8 mm thick and float to the required texture. |
| 10 | عمل فواصل البياض الخارجية حسب المخططات، وحماية الأسطح من الشمس والرياح. | Form external plaster joints per drawings and protect surfaces from sun and wind. |
| 11 | المعالجة بالرش بالمياه من 3 إلى 7 أيام حسب الطقس. | Water cure for 3 to 7 days depending on weather. |
| 12 | البياض الجبسية أو الجاهزة تنفذ في المناطق الداخلية الجافة فقط، على سطح جاف وبتعليمات المصنع، دون رش بالمياه بعد التنفيذ. | Gypsum or ready-mix plaster is used in dry internal areas only, on a dry substrate per manufacturer instructions, without wet curing. |

| ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة | 8. Inspection and Quality Control Points |
| --- | --- |

| م No. | نقطة الفحص | Inspection Point | النوع Type | النموذج Form |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | استلام الطرطشة وتغطيتها الكاملة للسطح. | Spatter dash complete and fully covering the surface. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-004 |
| 2 | استلام نقاط الضبط والأوتار (الرأسية والاستقامة والتعامد). | Dots and screeds accepted (plumb, line and square). | توقف Hold | ACE-QC-ARC-005 |
| 3 | سماكة البطانة والتزام الشبك والزوايا. | Base coat thickness, mesh and beads in place. | شهود Witness | ACE-QC-ARC-006 |
| 4 | استواء السطح النهائي: الانحراف لا يزيد عن 3 مم تحت قدة 2 م. | Final flatness: deviation not more than 3 mm under a 2 m straightedge. | توقف Hold | ACE-QC-ARC-006 |
| 5 | عدم وجود شروخ أو فراغات خلف البلاط (تطبيل) بالطرق الخفيف بعد المعالجة. | No cracks or hollowness when tapped after curing. | مراجعة Review | - |

| تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة | 9. Health, Safety and Environment |
| --- | --- |

| م No. | الخطر | Hazard | الإجراء الوقائي | Control Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية | Missing personal protective equipment | ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط. | Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required. |
| 2 | السقوط من السقالات | Fall from scaffolding | سقالات معتمدة ومثبتة بحواجز وألواح كاملة وفحص يومي. | Certified scaffolding with guard rails and full boarding, inspected daily. |
| 3 | ملامسة الأسمنت للجلد والعين | Cement contact with skin and eyes | قفازات ونظارات واقية ومياه نظيفة لغسل العين. | Gloves, goggles and clean water for eye wash. |
| 4 | الإجهاد الحراري في الأعمال الخارجية | Heat stress in external works | تنظيم ساعات العمل وتوفير مياه الشرب والظل. | Work-hour scheduling, drinking water and shade. |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| نتيجة مراجعة الاستشاري Consultant Review | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | إعداد (المقاول) Prepared (Contractor) | مراجعة (مهندس الإشراف) Reviewed (Supervision Engineer) | اعتماد (مدير المشروع الاستشاري) Approved (Consultant PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |