| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام توريدات حلوق النجارة | B. Wooden Frames Delivery Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الخشب من أجود الأنواع (موسكي أو زان أو أرو أو حسب التوصيف) وتام الجفاف. | Timber is top grade (Mosky, beech, ash or as specified) and fully seasoned. |  |  |  |  |
| 2 | الخشب ممسوح وخالي من العقد الخبيثة النافذة وخالي من الشروخ. | Timber is planed, free of loose knots and cracks. |  |  |  |  |
| 3 | التأكد من قطاع الحلق 2"x4" أو 2"x6" أو 2"x7". | Frame section is 2"x4", 2"x6" or 2"x7" as specified. |  |  |  |  |
| 4 | التأكد من أن تجميع القوائم مع الرأس (ديل يمامة أو حسب التوصيف). | Jamb-to-head joints are dovetailed (or as specified). |  |  |  |  |
| 5 | التفريز في الحلق بعمق حوالي 1.0 سم. | Rebate depth is about 1.0 cm. |  |  |  |  |
| 6 | أحرف الخشب سليمة تصنع زوايا قائمة (غير مكسورة أو مستديرة الأحرف). | Timber arrises are sound and square (not broken or rounded). |  |  |  |  |
| 7 | أن يكون الحلق أكبر من مقاس ضلفة الباب ب 10.0 سم. | Frame exceeds door leaf size by 10.0 cm. |  |  |  |  |
| 8 | أن تكون الحلوق مستقيمة وغير مفتولة. | Frames are straight and not twisted. |  |  |  |  |
| 9 | طلاء الحلوق من الوجه بمادة السلاقون طلاءً كاسيا. | Frame faces are fully coated with sealer. |  |  |  |  |
| 10 | طلاء الحلق من الخارج (الجزء الملامس للحائط) بالبيتومين البارد. | Wall contact faces are coated with cold bitumen. |  |  |  |  |
| 11 | التأكد من تطابق مستوى الحلق مع مستوى بؤج البياض. | Frame face is flush with plaster dots. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع، العينة المعتمدة، تعليمات المصنع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications, approved sample, manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد العينة والمادة ☐ المخططات التنفيذية ☐ جدول الأبواب والشبابيك | ☐ Sample and material approval ☐ Shop drawings ☐ Door / window schedule |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |