| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال العزل المائي للأسطح | B. Roof Waterproofing Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سلامة سطح الخرسانة وعدم وجود أجزاء تتطلب إصلاح. | Concrete surface is sound with no repairs required. |  |  |  |  |
| 2 | تنعيم سطح خرسانة الميول بالبروة. | Screed to falls is floated smooth. |  |  |  |  |
| 3 | عمل رقبة الزجاجة عند التقاء السطح بالحوائط. | Fillets are formed at roof-to-wall junctions. |  |  |  |  |
| 4 | نظافة سطح خرسانة الميول تماما وعمل الإصلاح اللازم. | Screed surface is fully clean and repaired where needed. |  |  |  |  |
| 5 | دهان وجه تحضيري بانتظام ودهان الحوائط حتى 10 سم أعلى منسوب التشطيب. | Bitumen primer applied uniformly and up the walls 10 cm above finished level. |  |  |  |  |
| 6 | خلو السطح من أي رمال أو حصى بعد الوجه التحضيري وقبل فرد الشرائح. | Surface is free of sand or gravel after priming, before laying membrane. |  |  |  |  |
| 7 | ركوب الشرائح لا يقل عن 10 سم من كل ناحية. | Membrane laps are at least 10 cm on each side. |  |  |  |  |
| 8 | تعامد طبقات العزل وتغطية لحامات الطبقة الأولى. | Layers are laid perpendicular and cover the joints of the first layer. |  |  |  |  |
| 9 | تثبيت النهاية الرأسية للعزل على منسوب 10 سم أعلى التشطيب. | Vertical membrane termination is fixed 10 cm above finished level. |  |  |  |  |
| 10 | اختبار غمر بالمياه لمدة 48 ساعة بارتفاع يقل 4 سم عن ارتفاع الوزرة دون أي تسرب. | Flood test for 48 hours, water 4 cm below skirting height, with no leakage. |  |  |  |  |
| 11 | طبقة حماية من المونة الأسمنتية لا تقل عن 2 سم تنفذ بعد الاختبار مباشرة. | Cement mortar protection of at least 2 cm laid right after the test. |  |  |  |  |
| 12 | مطابقة مادة العزل وسماكاتها للعينة المعتمدة. | Membrane material and thickness match the approved sample. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications and approved manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المادة وشهادة المصنع ☐ سجل اختبار الغمر ☐ صور قبل التغطية | ☐ Material approval and certificate ☐ Flood test record ☐ Photos before covering |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |