| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال السيراميك | B. Ceramic Tiling Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من عدم وجود اختلاف في لون البلاط ومطابقته للعينة المعتمدة. | No shade variation; tiles match the approved sample. |  |  |  |  |
| 2 | التأكد من نظافة السطح المطلوب تبليطه من المخلفات والأخشاب وخلافه. | Surface to be tiled is free of debris, timber, etc. |  |  |  |  |
| 3 | التأكد من نظافة رمل التركيب وأن سمك فرشة الرمل أسفل البلاط لا يزيد عن 8 سم. | Bedding sand is clean and its thickness under tiles does not exceed 8 cm. |  |  |  |  |
| 4 | التأكد من أن سمك المونة المستخدمة في التركيب لا يقل عن 2 سم. | Setting mortar thickness is not less than 2 cm. |  |  |  |  |
| 5 | مراجعة استواء السوك وتعامد الأحرف. | Joint lines are straight and edges perpendicular. |  |  |  |  |
| 6 | مراجعة انتظام خطوط اللحام (العراميس). | Joint lines are uniform. |  |  |  |  |
| 7 | التأكد من عدم وجود فراغات خلف البلاطة (تطبيل). | No hollow spots behind tiles. |  |  |  |  |
| 8 | مراجعة منسوب المنطقة التي تم تبليطها (طبقاً للميل المطلوب). | Tiled area level complies with required slope. |  |  |  |  |
| 9 | مراجعة انتظام شطف أحرف البلاط (إن وجد). | Edge bevels are uniform (if any). |  |  |  |  |
| 10 | التأكد من تمام جفاف مونة اللصق قبل عملية السقية. | Adhesive mortar is fully set before grouting. |  |  |  |  |
| 11 | التأكد أن تكون السقية بلباني الأسمنت الأبيض وليس بالأسمنت الأبيض الجاف. | Grouting is with white cement slurry, not dry white cement. |  |  |  |  |
| 12 | سيراميك الحوائط مراعاة التوزيع بحيث لا يتم عمل غلايق بين السقف والحائط. | Wall tiles are set out to avoid cut pieces at the ceiling line. |  |  |  |  |
| 13 | مراعاة تساوي الغلايق على جانبي الحائط (بقدر الإمكان). | Cut pieces are equal on both sides of the wall (as far as possible). |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up | ☐ Material and sample approval ☐ Layout shop drawings ☐ Mock-up approval |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |