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	فحص واستلام تركيب الترابيع الرخام للأرضيات
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	03/10/2026

	
	
	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام تركيب الترابيع الرخام للأرضيات
	B. Marble Floor Tiles Installation Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	نظافة المكان المطلوب تبليطه وفرد طبقة الرمل بسمك 10 سم.
	Area is clean and a 10 cm sand bed is spread.
	
	
	
	

	2
	تحديد شرب ومنسوب التركيب في جميع الأركان وللجزء المطلوب تبليطه.
	Level datum and setting level are marked at all corners.
	
	
	
	

	3
	فرز البلاطات التي سوف يتم استخدامها والتأكد من مطابقتها للعينة المعتمدة لون ومقاس وضرورة تجانس لونها.
	Tiles are sorted and match the approved sample in colour and size, with uniform shade.
	
	
	
	

	4
	اعتماد الرسومات التنفيذية قبل البدء في التركيب لتحديد أماكن الغلايق ومقاساتها وأشكالها.
	Shop drawings approved before laying to define cut pieces, sizes and patterns.
	
	
	
	

	5
	ضبط منسوب التركيب مع المناسيب المجاورة من مداخل الشقق وبداية الدرج ونهايته.
	Setting level matches adjacent levels at unit entrances and stair start/end.
	
	
	
	

	6
	التأكد من توحيد ارتفاع الوزرات في حالة وجودها.
	Skirting height is uniform (if any).
	
	
	
	

	7
	زملكة الرخام بعد الانتهاء من التركيب، وجلاء السطح النهائي، وتسوية أي أحرف للترابيع إن وجدت.
	Marble is pointed, polished, and tile edges levelled where needed.
	
	
	
	

	8
	تغطية السطح بعد الانتهاء من التلميع بطبقة من الجبس للمحافظة عليه حتى موعد التسليم.
	Surface is covered with a gypsum layer after polishing until handover.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up
	☐ Material and sample approval   ☐ Layout shop drawings   ☐ Mock-up approval



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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