| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام تركيب الترابيع الرخام للأرضيات | B. Marble Floor Tiles Installation Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نظافة المكان المطلوب تبليطه وفرد طبقة الرمل بسمك 10 سم. | Area is clean and a 10 cm sand bed is spread. |  |  |  |  |
| 2 | تحديد شرب ومنسوب التركيب في جميع الأركان وللجزء المطلوب تبليطه. | Level datum and setting level are marked at all corners. |  |  |  |  |
| 3 | فرز البلاطات التي سوف يتم استخدامها والتأكد من مطابقتها للعينة المعتمدة لون ومقاس وضرورة تجانس لونها. | Tiles are sorted and match the approved sample in colour and size, with uniform shade. |  |  |  |  |
| 4 | اعتماد الرسومات التنفيذية قبل البدء في التركيب لتحديد أماكن الغلايق ومقاساتها وأشكالها. | Shop drawings approved before laying to define cut pieces, sizes and patterns. |  |  |  |  |
| 5 | ضبط منسوب التركيب مع المناسيب المجاورة من مداخل الشقق وبداية الدرج ونهايته. | Setting level matches adjacent levels at unit entrances and stair start/end. |  |  |  |  |
| 6 | التأكد من توحيد ارتفاع الوزرات في حالة وجودها. | Skirting height is uniform (if any). |  |  |  |  |
| 7 | زملكة الرخام بعد الانتهاء من التركيب، وجلاء السطح النهائي، وتسوية أي أحرف للترابيع إن وجدت. | Marble is pointed, polished, and tile edges levelled where needed. |  |  |  |  |
| 8 | تغطية السطح بعد الانتهاء من التلميع بطبقة من الجبس للمحافظة عليه حتى موعد التسليم. | Surface is covered with a gypsum layer after polishing until handover. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up | ☐ Material and sample approval ☐ Layout shop drawings ☐ Mock-up approval |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |