| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام الدهانات الخارجية للواجهات | B. External Facade Painting Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نظافة الواجهات من الأتربة حتى لا تكون عازلا مع الدهان. | Facades are free of dust that would prevent paint bond. |  |  |  |  |
| 2 | إنهاء جميع الأعمال الصحية بالواجهة (صرف وتغذية) وترميم أي فتحات. | All facade plumbing (drainage and supply) is complete and openings are patched. |  |  |  |  |
| 3 | مراشمة وتجليخ الواجهات بالحجر والصنفرة لاستقبال الدهان. | Facades are rubbed with stone and sanded to receive paint. |  |  |  |  |
| 4 | دهان البريمر بالمعدلات وطبقا لتعليمات المصنع. | Primer applied at manufacturer recommended rates. |  |  |  |  |
| 5 | سكينة معجون أولى رأسية لكامل السطح. | First putty coat applied vertically over the whole surface. |  |  |  |  |
| 6 | سكينة معجون ثانية أفقية لكامل السطح. | Second putty coat applied horizontally over the whole surface. |  |  |  |  |
| 7 | دهان البطانة بنسبة التخفيف حسب تعليمات المصنع. | Undercoat applied at manufacturer dilution ratio. |  |  |  |  |
| 8 | تلقيط المعجون والصنفرة. | Putty touch-up and sanding. |  |  |  |  |
| 9 | دهان الوجه الأول بالألوان المطلوبة (أو جوتاشل حسب المواصفات) بنسبة التخفيف المحددة. | First coat (or texture coat per specification) in the required colours at the specified dilution. |  |  |  |  |
| 10 | دهان الوجه الثاني دون تخفيف طبقا لتعليمات المصنع. | Second coat undiluted per manufacturer instructions. |  |  |  |  |
| 11 | توحيد الرولة في كامل السطح حتى يكون متجانسا. | Roller texture is uniform over the whole surface. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up | ☐ Material and sample approval ☐ Layout shop drawings ☐ Mock-up approval |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |