| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال الأبواب الحديد لزوم المداخل الرئيسية | B. Main Entrance Steel Doors Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من مطابقة الباب بالرسومات التنفيذية المعتمدة من حيث الشكل وقطاعات الحديد المستخدمة وكذلك المقاسات. | Door matches approved shop drawings in shape, steel sections and dimensions. |  |  |  |  |
| 2 | الالتزام الكامل بالعينات المعتمدة للخردوات (مفصلات، كوالين، مصدات، ترابيس). | Hardware fully matches approved samples (hinges, locks, stops, bolts). |  |  |  |  |
| 3 | التأكد من استخدام كانات محملة لتثبيت حلق الباب في الأعمدة الخرسانية المحددة لفتحة الباب، ويفضل لحام الكانات في حديد الأعمدة إن وجدت. | Frame fixed with load-bearing anchors into jamb columns; welding anchors to column bars preferred where available. |  |  |  |  |
| 4 | التأكد من تجليخ جميع لحامات الباب بالكامل، وأن تكون اللحامات ممتلئة وليست نقطية. | All welds ground; welds continuous, not tack welds. |  |  |  |  |
| 5 | التأكد من دهان الباب بطبقة بريمر مانعة للصدأ ودهانه وجهين باللون المطلوب. | Anti-rust primer and two coats in the required colour. |  |  |  |  |
| 6 | مراجعة تسليك الباب وسهولة حركته، مع التأكد من رأسيته تماماً وإحكام الفتح والغلق دون وجود أي عوائق. | Door swings smoothly, is fully plumb and opens/closes without obstruction. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع، العينة المعتمدة، تعليمات المصنع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | Project specifications, approved sample, manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد العينة والمادة ☐ المخططات التنفيذية ☐ جدول الأبواب والشبابيك | ☐ Sample and material approval ☐ Shop drawings ☐ Door / window schedule |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |