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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام الأسقف المستعارة
	B. Suspended Ceilings Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	انتهاء واختبار جميع الأعمال فوق السقف (تكييف، كهرباء، حريق) قبل الإغلاق.
	All above-ceiling works (HVAC, electrical, fire) are complete and tested before closing.
	
	
	
	

	2
	منسوب السقف مطابق للمخططات ومحدد بالليزر.
	Ceiling level complies with drawings, set out by laser.
	
	
	
	

	3
	مسافات التعليقات والقنوات الرئيسية والثانوية حسب نظام المصنع.
	Hanger, main and secondary channel spacing follow the manufacturer system.
	
	
	
	

	4
	تثبيت التعليقات في السقف الخرساني بمثبتات معتمدة.
	Hangers are fixed to the slab with approved anchors.
	
	
	
	

	5
	الألواح من النوع المحدد (عادي، مقاوم للرطوبة، مقاوم للحريق).
	Boards are of the specified type (standard, moisture-resistant, fire-rated).
	
	
	
	

	6
	تثبيت الألواح بالمسامير على المسافات المحددة وإخفاؤها.
	Boards are screwed at specified spacing with screws concealed.
	
	
	
	

	7
	معالجة الفواصل بالشريط والمعجون وفتحات الصيانة في أماكنها.
	Joints taped and finished; access panels at required locations.
	
	
	
	

	8
	تنسيق فتحات الإنارة والتكييف والرشاشات مع المخططات.
	Light, diffuser and sprinkler openings are coordinated with drawings.
	
	
	
	

	9
	تركيب الكرانيش والزوايا واستقامة الحواف.
	Cornices and edge trims are installed straight.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up
	☐ Material and sample approval   ☐ Layout shop drawings   ☐ Mock-up approval



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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