| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال الكريتال للأسوار والدرابزين | B. Wrought Iron Fences and Railings Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | القطاعات والتصميم مطابقة للعينة والمخططات المعتمدة. | Sections and design match the approved sample and drawings. |  |  |  |  |
| 2 | ارتفاع الدرابزين لا يقل عن الحد المحدد (90 سم على الأقل). | Railing height is not less than the required minimum (at least 90 cm). |  |  |  |  |
| 3 | الفراغات بين القوائم لا تسمح بمرور كرة قطرها 10 سم. | Gaps between balusters do not allow a 10 cm sphere to pass. |  |  |  |  |
| 4 | تثبيت القوائم في الخرسانة أو المباني بإحكام. | Posts are firmly fixed into concrete or masonry. |  |  |  |  |
| 5 | اللحامات كاملة ومجلخة. | Welds are continuous and ground. |  |  |  |  |
| 6 | الحماية من الصدأ (جلفنة أو دهان تحضيري) ثم الدهان النهائي. | Corrosion protection (galvanising or primer), then finish coat. |  |  |  |  |
| 7 | استقامة وأفقية الدرابزين وموازاته لميل الدرج. | Railing is straight, level and parallel to stair pitch. |  |  |  |  |
| 8 | البوابات تفتح وتغلق بسهولة مع الأقفال. | Gates open and close smoothly with locks. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري للمنشآت المعدنية ECP 205، AWS D1.1، SSPC، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801 | ECP 205 (Steel Structures), AWS D1.1, SSPC, project specifications; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ المخططات التنفيذية ☐ شهادات المادة واللحامين ☐ سجل سماكة الدهان DFT | ☐ Shop drawings ☐ Material and welder certificates ☐ DFT record |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |