| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: فحص واستلام إطار التوقيع | B. Batter Boards (Setting-Out Frame) Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | يتم استلام أبعاد إطار التوقيع بحيث تكون أكبر من أبعاد قاع الحفر بمسافة تمنع تأثرها بالحفر. | Batter board dimensions exceed the excavation bottom by a distance that keeps them unaffected by excavation. |  |  |  |  |
| 2 | يتم شد خيط للتأكد من استقامة أضلاع إطار التوقيع. | A string line is stretched to check straightness of all sides. |  |  |  |  |
| 3 | التأكد من تقوية جميع الأضلاع بالخوابير أو الشكالات في حالة كون إطار التوقيع على ارتفاع أعلى من الأرض الطبيعية. | All sides are braced with stakes or struts where the frame is raised above natural ground. |  |  |  |  |
| 4 | مراجعة أفقية كل ضلع من أضلاع إطار التوقيع بواسطة ميزان المياه. | Each side is checked for level using a water level. |  |  |  |  |
| 5 | مراجعة أفقية أضلاع إطار التوقيع عند أماكن الالتقاء. | Sides are checked for level at the junctions. |  |  |  |  |
| 6 | التأكد من الزوايا المحصورة بين الأضلاع عن طريق نظرية فيثاغورس. | Angles between sides are checked using the 3-4-5 (Pythagoras) method. |  |  |  |  |
| 7 | التأكد من عدم حدوث أي حركة في زوايا الالتقاء بين أضلاع إطار التوقيع بأن يتم تقويتها جيدا. | Junction corners are well braced with no movement. |  |  |  |  |
| 8 | مراجعة المحاور على إطار التوقيع. | Grid lines are marked and checked on the batter boards. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 202، ASTM D1557 / D1556، تقرير التربة ومواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 202, ASTM D1557 / D1556, soil report and project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ تقرير التربة ☐ نتائج الكثافة الحقلية ☐ الرفع المساحي | ☐ Soil report ☐ Field density results ☐ Survey records |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |