| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام الأرضيات الخرسانية (قبل الصب) | B. Slab on Grade Inspection (Before Pouring) |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من نظافة سطح الردم. | Fill surface is clean. |  |  |  |  |
| 2 | مطابقة المحاور الإنشائية مع المحاور المعمارية وصحة توقيع الزوايا. | Structural grids match architectural grids and angles are correctly set out. |  |  |  |  |
| 3 | مراجعة أبعاد الأرضيات والنقاط المساحية لحدودها. | Slab dimensions and survey points of boundaries are checked. |  |  |  |  |
| 4 | مراجعة سمك الطبقة المطلوب صبها والتأكد من منسوب ظهر الأرضية الخرسانية. | Layer thickness and slab top level are checked. |  |  |  |  |
| 5 | التقفيل الجيد لجوانب الأرضيات مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح والتأكد من الدعامات (التقويات) بطريقة صحيحة. | Edge forms are tightly closed, gaps sealed and properly braced. |  |  |  |  |
| 6 | مراجعة أماكن تثبيت مسامير التثبيت (الجوايط) وألواح الارتكاز (البالتات) إن وجدت مع مراجعة أماكن فتحات ومسارات الصحي والكهرباء، إلخ. | Anchor bolts and base plates, if any, and plumbing/electrical openings are checked. |  |  |  |  |
| 7 | التأكد من رش طبقة الردم المستقبلة للأرضيات الخرسانية بالماء قبل الصب (في حالة عدم وجود طبقة سفلية لتمنع امتصاص الماء). | Fill layer is wetted before pouring (where no membrane prevents water absorption). |  |  |  |  |
| 8 | التأكد من عمل الفواصل الإنشائية والمواد المالئة لها طبقا للرسومات والمواد المعتمدة. | Construction joints and fillers comply with drawings and approved materials. |  |  |  |  |
| 9 | التأكد من أعمال تشطيب الأسطح طبقا للمواصفات مع تمام دمك السطح النهائي. | Surface finishing complies with specifications and the final surface is compacted. |  |  |  |  |
| 10 | التأكد من وجود العزل أو رولات بلاستيك مفرودة طبقا للمواصفات. | Damp-proof membrane or polyethylene sheet is laid per specifications. |  |  |  |  |
| 11 | التأكد من منسوب ظهر الدكة العادية النهائي (منسوب التربة التي يتم الصب عليها). | Final top level of plain concrete blinding (formation level) is checked. |  |  |  |  |
| 12 | التأكد من أفقية أو (ميول) منسوب صب الأرضيات مع بعضها ومع باقي المناطق المحيطة بميزان القامة. | Level or slopes of slabs are checked against each other and adjacent areas. |  |  |  |  |
| 13 | التأكد من استلام حديد التسليح ورفعه بفواصل الغطاء الخرساني (البسكوت). | Reinforcement is accepted and raised on spacers. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 203، ACI 305، ASTM C143 / C31 / C39، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 203, ACI 305, ASTM C143 / C31 / C39; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ الخلطة المعتمدة ☐ تذاكر التوريد ☐ نتائج الهبوط والمكعبات | ☐ Approved mix design ☐ Delivery tickets ☐ Slump and cube results |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |