| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام نجارة الأعمدة الخرسانية | B. Columns Formwork Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item |  | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مراجعة المحاور المستخدمة لتنفيذ الشدة (على بعد 50 سم من محاور الأعمدة) بجهاز Total Station في حالة استخدامه. | Offset lines used for formwork (50 cm from column grids) are checked by Total Station (if used). |  |  |  |  |  |
| 2 | التأكد من مطابقة محاور الأعمدة مع المحاور الإنشائية الصحيحة. | Column grids match the correct structural grids. |  |  |  |  |  |
| 3 | مراجعة قطاعات الأعمدة طبقا للرسومات. | Column sections comply with the drawings. |  |  |  |  |  |
| 4 | مراجعة المسافات الصافية بين الأعمدة. | Dimensions of wall panels between columns are checked. |  |  |  |  |  |
| 5 | التأكد من منسوب نهاية الصب وتحديد ارتفاع باب العمود. | Top of pour level is set and the column pouring window height is defined. |  |  |  |  |  |
| 6 | مراجعة الدعامات (التقويات) وتثبيتها جيدا مع التخشيب. | Bracing is checked and well fixed with the formwork. |  |  |  |  |  |
| 7 | مراجعة تثبيت الدعامات (الأحزمة) وعددها (3 أحزمة في المتر على الأقل). | Clamps (yokes) are fixed and their number is checked (minimum 3 per metre). |  |  |  |  |  |
| 8 | مراجعة الوزنات الرأسية. | Columns are checked for plumb. |  |  |  |  |  |
| ملاحظة: الأعمدة التي سيبنى بجوارها محاكيات أقل من 25 سم يجب أن يزيد قطاع العمود بمقدار حائط الإكمال الملاصق للعمود (المحاكية). |  |  | Note: Columns adjacent to masonry returns narrower than 25 cm shall have the column section increased by the return width. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 203، ACI 347، ACI 117، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 203, ACI 347, ACI 117, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ المخططات التنفيذية ☐ تصميم الشدات (عند الحاجة) ☐ الرفع المساحي للمحاور | ☐ Shop drawings ☐ Formwork design (if required) ☐ Setting-out survey |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |