| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام نجارة الأسقف الخرسانية (فوق السقف) | B. Slab Formwork (Top Side) Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مراجعة حدود البلاطة بجهاز Total Station في حالة استخدامه. | Slab boundaries are checked by Total Station (if used). |  |  |  |  |
| 2 | مراجعة الأبعاد الخارجية وتطابق محاور الكمرات مع المحاور الصحيحة. | External dimensions and beam grid alignment are checked. |  |  |  |  |
| 3 | مراجعة مناسيب وأماكن وارتفاعات البلاطات على المستويات المختلفة. | Levels, locations and heights of slabs at different levels are checked. |  |  |  |  |
| 4 | مراجعة أبعاد وصحة زوايا بواكي السقف (تربيع البواكي). | Bay dimensions and squareness are checked. |  |  |  |  |
| 5 | مراجعة منسوب سطح الشدة مع النقطة المرجعية (الروبير) والتأكد من مطابقتها لمنسوب بطنية السطح طبقا للرسومات المعمارية. | Deck level is checked against benchmark and matches the soffit level on architectural drawings. |  |  |  |  |
| 6 | مراجعة أبعاد وارتفاعات سقوط الكمرات ورأسية جوانبها. | Beam drop dimensions, heights and side plumbness are checked. |  |  |  |  |
| 7 | مراجعة ارتفاع الجوانب الخارجية للسقف وسمك البلاطات (تخانات البلاطات). | Slab edge heights and slab thicknesses are checked. |  |  |  |  |
| 8 | مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية البلاطات (إن وجد). | Drops of wet area slabs below adjacent slabs are checked (if any). |  |  |  |  |
| 9 | مراجعة التسديد بين ألواح التطبيق مع بعضها البعض وبين التقاء أجناب الكمرات مع تطبيق السقف وعند التقاء الكمرات مع بعضها ومع الأعمدة وبين قاع وأجناب الكمرات. | Joints between decking panels, beam sides and deck, beam-to-beam, beam-to-column and beam bottoms are sealed. |  |  |  |  |
| 10 | مراجعة أماكن وأبعاد فتحات المناور والمصاعد والكهرباء والصحي والتكييف أخرى، إلخ. | Locations and sizes of openings for shafts, lifts, electrical, plumbing, HVAC, etc. are checked. |  |  |  |  |
| 11 | مراجعة أماكن تثبيت مسامير التثبيت (الجوايط) والتأكد من تثبيتها جيدا (إن وجد). | Anchor bolts are located and firmly fixed (if any). |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 203، ACI 347، ACI 117، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 203, ACI 347, ACI 117, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ المخططات التنفيذية ☐ تصميم الشدات (عند الحاجة) ☐ الرفع المساحي للمحاور | ☐ Shop drawings ☐ Formwork design (if required) ☐ Setting-out survey |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |