| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام تسليح أسقف الخرسانة المسلحة | B. Slab Reinforcement Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item |  | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ. | Reinforcement is clean and free of rust. |  |  |  |  |  |
| 2 | مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها. | Bar type, diameters, number and lengths are checked. |  |  |  |  |  |
| 3 | مراجعة أماكن وأطوال الوصلات وأطوال أسياخ حديد التسليح حسب الرسومات. | Lap locations and lengths and bar lengths are checked against drawings. |  |  |  |  |  |
| 4 | مراجعة أبعاد كانات كمرات السقف وكذلك عددها وتوزيعها على مسافات متساوية أو حسب الرسومات. | Beam stirrup dimensions, number and spacing are checked (equal or per drawings). |  |  |  |  |  |
| 5 | ربط حديد تسليح الكمرات العلوي والسفلي مع الكانات بسلك رباط ربطا كاملا عند كل تقاطع. | Beam top and bottom bars are fully tied to stirrups with tie wire. |  |  |  |  |  |
| 6 | مراجعة تكسيح حديد التسليح بالكمرات وأنه قد نفذ في أماكنه المضبوطة طبقا للرسومات. | Bent-up bars in beams are placed in their correct positions per drawings. |  |  |  |  |  |
| 7 | مراجعة فواصل الغطاء الخرساني لبلاطة السقف والكمرات والسلالم. | Spacers for slab, beams and stairs are checked. |  |  |  |  |  |
| 8 | مراجعة أشاير الأعمدة المزروعة إن وجدت والتأكد من مكانها. | Post-installed column starters, if any, are checked for position. |  |  |  |  |  |
| 9 | التأكد من تكسيح حديد أشاير أعمدة الدور الأخير أو الأعمدة المنتهية عند هذا الدور داخل بلاطة السقف. | Starter bars of top floor or terminating columns are bent inside the slab. |  |  |  |  |  |
| 10 | يجب التأكد من استمرار كانات الأعمدة بعمق الكمرة ورقبة العمود أسفل الكمرة. | Column stirrups continue through the beam depth and the column neck below the beam. |  |  |  |  |  |
| 11 | مراجعة حديد تسليح السلالم والدرج والتأكد من عمل أشاير (في حالة الأدوار المتكررة). | Stair and step reinforcement is checked and starter bars are provided (repeated floors). |  |  |  |  |  |
| ملاحظة: التأكد من وضع الجلب ‏(Sleeves)‏ في الأسقف والكمرات وكذلك أي فتحات لأعمال الكهرباء والتكييف، إلخ. |  |  | Note: Sleeves are placed in slabs and beams, and all openings for electrical and HVAC works are provided. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 203، المواصفة القياسية المصرية لحديد التسليح، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 203, Egyptian standard for reinforcing steel, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ شهادات المصنع ☐ اعتماد المادة ☐ جدول تفريد الحديد BBS | ☐ Mill certificates ☐ Material approval ☐ Approved BBS |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |