| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام الخوازيق المحفورة | B. Bored Piles Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توقيع موقع الخازوق بالإحداثيات ومراجعته قبل الحفر. | Pile position is set out by coordinates and checked before boring. |  |  |  |  |
| 2 | رأسية الحفر وقطره وعمقه مطابقة للمخططات. | Bore verticality, diameter and depth comply with drawings. |  |  |  |  |
| 3 | استخدام مادة التثبيت (البنتونايت أو الغلاف) عند الحاجة وفحص خواصها. | Support fluid (bentonite or casing) is used where needed and its properties checked. |  |  |  |  |
| 4 | تنظيف قاع الحفر قبل إنزال قفص الحديد. | Bore base is cleaned before lowering the reinforcement cage. |  |  |  |  |
| 5 | قفص الحديد مطابق (الأقطار، الكانات، الفواصل، الطول، الوصلات). | Reinforcement cage complies (bars, links, spacers, length, laps). |  |  |  |  |
| 6 | الصب بماسورة الترمي بصورة مستمرة مع بقاء طرفها داخل الخرسانة. | Concrete is placed continuously by tremie with its end kept embedded. |  |  |  |  |
| 7 | منسوب الصب أعلى من منسوب القطع بالقدر المحدد. | Concrete is cast above cut-off level by the specified amount. |  |  |  |  |
| 8 | تسجيل حجم الخرسانة الفعلي مقارنة بالحجم النظري. | Actual concrete volume is recorded against theoretical volume. |  |  |  |  |
| 9 | تكسير رأس الخازوق حتى منسوب القطع وتنظيف الحديد. | Pile head is broken down to cut-off level and bars cleaned. |  |  |  |  |
| 10 | إجراء اختبارات السلامة والتحميل حسب البرنامج المعتمد. | Integrity and load tests are performed per the approved programme. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 202 (الأساسات العميقة)، ASTM D1143 / D4945، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 202 (deep foundations), ASTM D1143 / D4945, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ سجل حفر وصب كل خازوق ☐ نتائج اختبارات التحميل والتكامل ☐ الرفع المساحي لمواقع الخوازيق | ☐ Pile boring and casting log ☐ Load and integrity test results ☐ Pile location survey |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |