| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام بلاطات الشد اللاحق | B. Post-Tensioned Slabs Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المخططات التنفيذية للكابلات ومسارها معتمدة. | Tendon shop drawings and profiles are approved. |  |  |  |  |
| 2 | الكابلات والمراسي والأسافين معتمدة ولها شهادات. | Strands, anchorages and wedges are approved and certified. |  |  |  |  |
| 3 | ارتفاعات مسار الكابلات (البروفايل) مطابقة للمخططات. | Tendon profile heights comply with drawings. |  |  |  |  |
| 4 | تثبيت الكابلات على كراسي بالمسافات المحددة. | Tendons are fixed on chairs at specified spacing. |  |  |  |  |
| 5 | تثبيت المراسي عموديا على الكابل مع حديد التسليح الموضعي. | Anchorages are fixed perpendicular to tendons with local bursting steel. |  |  |  |  |
| 6 | سلامة أغلفة الكابلات وعدم وجود تلف. | Tendon sheathing is intact and undamaged. |  |  |  |  |
| 7 | بدء الشد بعد وصول الخرسانة للمقاومة المحددة. | Stressing starts after concrete reaches the specified strength. |  |  |  |  |
| 8 | الشد بالتسلسل المعتمد وتسجيل قراءات الضغط والاستطالة. | Stressing follows the approved sequence; pressure and elongation are recorded. |  |  |  |  |
| 9 | الاستطالة المقاسة في حدود السماحية مقارنة بالمحسوبة. | Measured elongation is within tolerance of calculated values. |  |  |  |  |
| 10 | قص أطراف الكابلات وحماية وتغطية المراسي. | Tendon tails are cut and anchorages protected and sealed. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 203، PTI M10.2، تعليمات مورد النظام، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 203, PTI M10.2, system supplier instructions; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ المخططات التنفيذية للكابلات ☐ سجل الشد والاستطالة ☐ شهادات الكابلات والمراسي | ☐ Tendon shop drawings ☐ Stressing and elongation record ☐ Strand and anchor certificates |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |