| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام البلاطات المفرغة سابقة الصب | B. Precast Hollow-Core Slabs Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | البلاطات من مصنع معتمد ومطابقة للمخططات التنفيذية. | Slabs are from an approved factory and comply with shop drawings. |  |  |  |  |
| 2 | سلامة البلاطات من الشروخ والكسور قبل التركيب. | Slabs are free of cracks and breakage before erection. |  |  |  |  |
| 3 | مناسيب ونظافة أسطح الارتكاز على الكمرات والحوائط. | Bearing surfaces on beams and walls are at level and clean. |  |  |  |  |
| 4 | طول الارتكاز لا يقل عن المحدد بالمخططات. | Bearing length is not less than shown on drawings. |  |  |  |  |
| 5 | رفع البلاطات بالمعدات ونقاط الرفع المحددة. | Slabs are lifted with specified equipment and lifting points. |  |  |  |  |
| 6 | تنفيذ الفتحات المطلوبة في أماكنها المعتمدة فقط. | Openings are made only at approved locations. |  |  |  |  |
| 7 | حديد الربط وصب الفواصل بين البلاطات حسب المخططات. | Tie bars and joint grouting between slabs comply with drawings. |  |  |  |  |
| 8 | صب الطبقة العلوية ‏(Topping)‏ بالسمك والتسليح المحدد. | Structural topping is cast with specified thickness and reinforcement. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 203، PTI M10.2، تعليمات مورد النظام، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 203, PTI M10.2, system supplier instructions; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ المخططات التنفيذية للكابلات ☐ سجل الشد والاستطالة ☐ شهادات الكابلات والمراسي | ☐ Tendon shop drawings ☐ Stressing and elongation record ☐ Strand and anchor certificates |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |