| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام الخزانات الأرضية | B. Underground Water Tanks Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | موقع الخزان ومناسيبه وأبعاده مطابقة للمخططات وبعيد عن مصادر التلوث. | Tank location, levels and dimensions comply and are away from contamination sources. |  |  |  |  |
| 2 | استخدام خرسانة مقاومة للأملاح وغير منفذة حسب المواصفات. | Sulphate-resisting, low-permeability concrete is used as specified. |  |  |  |  |
| 3 | تركيب فواصل منع التسرب ‏(Water Stop)‏ في فواصل الصب. | Water stops are installed at construction joints. |  |  |  |  |
| 4 | علاج التعشيش بمونة غير قابلة للانكماش. | Honeycombs are treated with non-shrink grout. |  |  |  |  |
| 5 | اختبار امتلاء الخزان بالمياه لمدة محددة دون تسرب قبل العزل. | Water-tightness test for the specified period shows no leakage before waterproofing. |  |  |  |  |
| 6 | عزل داخلي معتمد لملامسة مياه الشرب وعزل خارجي للجدران والسقف. | Approved potable-water internal coating and external waterproofing are applied. |  |  |  |  |
| 7 | رقبة فتحة الخزان أعلى من منسوب الأرضية المحيطة وغطاء محكم. | Manhole neck is above surrounding level with a tight cover. |  |  |  |  |
| 8 | تركيب فتحات التهوية والفائض بشبك حماية. | Vent and overflow pipes are fitted with protective mesh. |  |  |  |  |
| 9 | تعقيم الخزان قبل التشغيل. | Tank is disinfected before commissioning. |  |  |  |  |

| المراجع References | مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | Project specifications and approved manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المادة وشهادة المصنع ☐ سجل اختبار الغمر ☐ صور قبل التغطية | ☐ Material approval and certificate ☐ Flood test record ☐ Photos before covering |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |