| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام الأسوار | B. Boundary Walls Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توقيع حدود السور ومحاوره طبقا للحدود المعتمدة. | Wall line and grids are set out per approved boundaries. |  |  |  |  |
| 2 | أساسات السور (القواعد والميدة) مطابقة للمخططات. | Wall foundations (footings and ground beam) comply with drawings. |  |  |  |  |
| 3 | الأعمدة وفواصل التمدد على المسافات المحددة. | Columns and expansion joints are at the specified spacing. |  |  |  |  |
| 4 | المباني مستقيمة ورأسية مع ربطها بالأعمدة. | Masonry is straight and plumb and tied to columns. |  |  |  |  |
| 5 | الجسر العلوي والغطاء (الكوبستة) مطابق للتفاصيل. | Top beam and coping comply with details. |  |  |  |  |
| 6 | فتحات تصريف المياه أسفل السور عند الحاجة. | Weep holes are provided at the base where required. |  |  |  |  |
| 7 | ارتفاع السور وتشطيبه حسب المخططات المعمارية. | Wall height and finish comply with architectural drawings. |  |  |  |  |
| 8 | تثبيت البوابات وأعمدتها بشكل محكم ورأسي. | Gates and gate posts are fixed securely and plumb. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري لأعمال المباني ECP 204، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 204 (Masonry), project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد الطوب والمونة ☐ نتائج اختبار الطوب ☐ مخططات توزيع الحوائط | ☐ Block and mortar approval ☐ Block test results ☐ Wall layout drawings |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |