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	أولاً: بنود المراجعة: الفحص البصري للتشققات في المنشآت
	A. Review Criteria



	م
No.
	بند المراجعة
	Review Criteria
	نعم
Yes
	لا
No
	ملاحظات
Remarks

	1
	تحديد موقع الشرخ والعنصر الإنشائي وتصويره.
	Crack location and structural element are identified and photographed.
	
	
	

	2
	قياس عرض وطول الشرخ وتسجيله.
	Crack width and length are measured and recorded.
	
	
	

	3
	تحديد اتجاه الشرخ (رأسي، أفقي، مائل) ونمطه.
	Crack direction (vertical, horizontal, diagonal) and pattern are recorded.
	
	
	

	4
	تحديد ما إذا كان الشرخ نافذا أو سطحيا.
	Whether the crack is through or surface is determined.
	
	
	

	5
	وضع مؤشرات (شواهد) لمراقبة تطور الشرخ.
	Telltales are installed to monitor crack movement.
	
	
	

	6
	تحديد السبب المحتمل (انكماش، هبوط، تحميل، تآكل الحديد).
	Probable cause is identified (shrinkage, settlement, loading, corrosion).
	
	
	

	7
	إحالة الشروخ الإنشائية للمهندس الإنشائي للتقييم.
	Structural cracks are referred to the structural engineer for assessment.
	
	
	

	8
	اعتماد طريقة الإصلاح (حقن إيبوكسي أو غيرها) قبل التنفيذ.
	Repair method (epoxy injection or other) is approved before execution.
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 305، ASTM C143 / C31 / C39، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, ACI 305, ASTM C143 / C31 / C39; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ الخلطة المعتمدة ☐ تذاكر التوريد ☐ نتائج الهبوط والمكعبات
	☐ Approved mix design   ☐ Delivery tickets   ☐ Slump and cube results



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
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Contractor Representative
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Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
	a.fathy@arabcreators.co  |  +966 59 700 9855  |  ACE-QC-CIV-027 Rev.00  |  Page 1 of 1  |  Uncontrolled when printed


image1.jpg
Jyell ggcasall

drwaiall alybuiwll

Engineering Consultancy




