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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: فحص جاهزية المبنى بعد الهيكل الخرساني
	B. Post-Structure Readiness Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	إزالة الشدات والمخلفات وتنظيف جميع الأدوار.
	Formwork and debris removed; all floors cleaned.
	
	
	
	

	2
	معالجة عيوب الخرسانة (التعشيش، الحديد الظاهر، مسامير التثبيت) بمواد معتمدة.
	Concrete defects (honeycombing, exposed steel, tie holes) repaired with approved materials.
	
	
	
	

	3
	مراجعة الكمرات المقلوبة والفتحات والعتبات مع المخططات المعمارية.
	Upturned beams, openings and sills checked against architectural drawings.
	
	
	
	

	4
	الجلب والفتحات في البلاطات والحوائط للخدمات في أماكنها.
	Service sleeves and openings in slabs and walls are in place.
	
	
	
	

	5
	قواعد وحدات التكييف والخزانات العلوية منفذة.
	AC unit and roof tank plinths are constructed.
	
	
	
	

	6
	غرف الخدمات والبيارة وخزان الغاز في أماكنها حسب المخططات.
	Service rooms, septic tank and gas tank are located per drawings.
	
	
	
	

	7
	توقيع منسوب المرجع (الشرب) في جميع الأدوار.
	Level datum marked on all floors.
	
	
	
	

	8
	تحديد حدود الوحدات والمحاور المعمارية لبدء المباني.
	Unit boundaries and architectural grids set out for masonry.
	
	
	
	



	المراجع
References
	شروط العقد، المخططات والمواصفات المعتمدة، اشتراطات الجهات المختصة، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	Contract conditions, approved drawings and specifications, authority requirements; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ محضر استلام الموقع ☐ الرفع المساحي للحدود والمناسيب ☐ صور الموقع
	☐ Site handover minutes   ☐ Boundary and levels survey   ☐ Site photos



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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