| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنطقة / الموقع Area / Location |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | المرجع Ref. Doc No. |  |

| أولاً: بنود المراجعة: استلام الموقع والتحقق من جاهزيته | A. Review Criteria |
| --- | --- |

| م No. | بند المراجعة | Review Criteria | نعم Yes | لا No | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | استلام الموقع بمحضر رسمي موقع من المالك والمقاول والاستشاري. | Site handed over by formal minutes signed by owner, contractor and consultant. |  |  |  |
| 2 | تحديد حدود الموقع ونقاط الإحداثيات والنقطة المرجعية (الروبير) المرجعي وتسليمها. | Site boundaries, coordinate points and reference benchmark are defined and handed over. |  |  |  |
| 3 | الرفع المساحي للأرض الطبيعية قبل بدء الأعمال واعتماده. | Topographic survey of natural ground is done and approved before works start. |  |  |  |
| 4 | حصر الخدمات القائمة (كهرباء، مياه، صرف، اتصالات) وتحديد أماكنها. | Existing utilities (power, water, drainage, telecom) are identified and located. |  |  |  |
| 5 | تسوير الموقع ووضع اللوحة التعريفية واللوحات الإرشادية. | Site is fenced; project signboard and safety signs are installed. |  |  |  |
| 6 | تجهيز مكاتب الموقع ومخازن المواد ودورات المياه للعمالة. | Site offices, material stores and worker welfare facilities are provided. |  |  |  |
| 7 | توفير مصادر المياه والكهرباء المؤقتة للموقع. | Temporary water and power supplies are available. |  |  |  |
| 8 | اعتماد خطة السلامة وخطة التخلص من المخلفات وأرقام الطوارئ. | HSE plan, waste disposal plan and emergency contacts are approved. |  |  |  |
| 9 | الحصول على التصاريح اللازمة (رخصة البناء، دخول المعدات، الحفر). | Required permits are obtained (building permit, equipment access, excavation). |  |  |  |
| 10 | تقديم البرنامج الزمني المبدئي وجدول التوريدات. | Preliminary schedule and procurement schedule are submitted. |  |  |  |

| المراجع References | شروط العقد، المخططات والمواصفات المعتمدة، اشتراطات الجهات المختصة، كود البناء السعودي SBC 201 | Contract conditions, approved drawings and specifications, authority requirements; Saudi Building Code SBC 201 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ محضر استلام الموقع ☐ الرفع المساحي للحدود والمناسيب ☐ صور الموقع | ☐ Site handover minutes ☐ Boundary and levels survey ☐ Site photos |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة المراجعة C. Review Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |