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	أولاً: بنود المراجعة: اعتماد محطة الخرسانة الجاهزة
	A. Review Criteria



	م
No.
	بند المراجعة
	Review Criteria
	نعم
Yes
	لا
No
	ملاحظات
Remarks

	1
	المحطة مرخصة ولها شهادة جودة سارية.
	Plant is licensed and holds a valid quality certificate.
	
	
	

	2
	سايلو مستقل لكل نوع أسمنت مع بيانات واضحة عليه.
	Separate silo for each cement type, clearly labelled.
	
	
	

	3
	فصل أنواع الركام بحوائط وتظليلها ومصدرها من محجر معتمد.
	Aggregates separated by walls, shaded, and sourced from an approved quarry.
	
	
	

	4
	نتائج اختبارات الركام (التدرج، الأملاح، الامتصاص) مطابقة للمواصفات.
	Aggregate tests (grading, salts, absorption) comply with specifications.
	
	
	

	5
	ماء الخلط صالح ونتائج تحليله مطابقة للمواصفات.
	Mixing water is suitable and its analysis complies with specifications.
	
	
	

	6
	الموازين معايرة ولها شهادات معايرة سارية.
	Weighing scales are calibrated with valid certificates.
	
	
	

	7
	توفر وسائل تبريد الخرسانة في الطقس الحار (ماء مبرد أو ثلج).
	Means of cooling concrete in hot weather are available (chilled water or ice).
	
	
	

	8
	عدد ونظافة الخلاطات ومضخات الصب كافية لمعدل الصب المطلوب.
	Number and condition of truck mixers and pumps suit the required pour rate.
	
	
	

	9
	توفر معمل بالمحطة لاختبارات الهبوط والمكعبات.
	Plant laboratory is available for slump and cube tests.
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 305، ASTM C143 / C31 / C39، كود البناء السعودي SBC 201
	ECP 203, ACI 305, ASTM C143 / C31 / C39; Saudi Building Code SBC 201

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ الخلطة المعتمدة ☐ تذاكر التوريد ☐ نتائج الهبوط والمكعبات
	☐ Approved mix design   ☐ Delivery tickets   ☐ Slump and cube results



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected
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