| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنطقة / الموقع Area / Location |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | المرجع Ref. Doc No. |  |

| أولاً: بنود المراجعة: مراجعة المخططات والتنسيق بين التخصصات | A. Review Criteria |
| --- | --- |

| م No. | بند المراجعة | Review Criteria | نعم Yes | لا No | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اكتمال مجموعة المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية. | Architectural, structural, electrical, plumbing and mechanical drawing sets are complete. |  |  |  |
| 2 | المخططات بآخر إصدار معتمد ومسجلة في سجل المخططات. | Drawings are the latest approved revision and recorded in the drawing register. |  |  |  |
| 3 | تطابق المحاور والأبعاد والمناسيب بين المخططات المعمارية والإنشائية. | Grids, dimensions and levels match between architectural and structural drawings. |  |  |  |
| 4 | مراجعة جداول الأعمدة والقواعد والكمرات وفواصل التمدد. | Column, footing and beam schedules and expansion joints are reviewed. |  |  |  |
| 5 | عدم تعارض مسارات الصحي والكهرباء والتكييف مع العناصر الإنشائية. | Plumbing, electrical and HVAC routes do not clash with structural elements. |  |  |  |
| 6 | تحديد الفتحات والجلب في العناصر الخرسانية على المخططات. | Openings and sleeves in concrete elements are shown on drawings. |  |  |  |
| 7 | تطابق المخططات مع المواصفات وجدول الكميات. | Drawings are consistent with specifications and the bill of quantities. |  |  |  |
| 8 | تسجيل الملاحظات وإصدار طلبات الاستيضاح ‏(RFI)‏ اللازمة. | Comments are recorded and the necessary requests for information (RFI) are issued. |  |  |  |

| المراجع References | شروط العقد، المخططات والمواصفات المعتمدة، اشتراطات الجهات المختصة، كود البناء السعودي SBC 201 | Contract conditions, approved drawings and specifications, authority requirements; Saudi Building Code SBC 201 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ محضر استلام الموقع ☐ الرفع المساحي للحدود والمناسيب ☐ صور الموقع | ☐ Site handover minutes ☐ Boundary and levels survey ☐ Site photos |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة المراجعة C. Review Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |