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	أولاً: بنود المراجعة: مراجعة خطة السلامة والتفتيش على السلامة بالموقع
	A. Review Criteria



	م
No.
	بند المراجعة
	Review Criteria
	نعم
Yes
	لا
No
	ملاحظات
Remarks

	1
	خطة السلامة معتمدة وتشمل تقييم المخاطر لأنشطة المشروع.
	HSE plan is approved and includes risk assessment of project activities.
	
	
	

	2
	تعيين مسؤول سلامة مؤهل بالموقع.
	A qualified safety officer is appointed on site.
	
	
	

	3
	استخدام معدات الوقاية الشخصية من جميع العاملين.
	All workers use personal protective equipment.
	
	
	

	4
	تأمين الحفريات والفتحات والحواف بحواجز ولوحات تحذيرية.
	Excavations, openings and edges are protected with barriers and warning signs.
	
	
	

	5
	سلامة السقالات وفحصها ووضع بطاقات الفحص عليها.
	Scaffolds are safe, inspected and tagged.
	
	
	

	6
	فحص المعدات والرافعات وتوفر شهادات المشغلين.
	Equipment and cranes are inspected; operator certificates are available.
	
	
	

	7
	توفر طفايات الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية وخطة الإخلاء.
	Fire extinguishers, first aid kit and evacuation plan are available.
	
	
	

	8
	سلامة التمديدات الكهربائية المؤقتة ولوحاتها.
	Temporary electrical installations and boards are safe.
	
	
	

	9
	عقد اجتماعات التوعية اليومية ‏(Toolbox Talk)‏ وتسجيلها.
	Daily toolbox talks are held and recorded.
	
	
	



	المراجع
References
	قانون العمل المصري (باب السلامة والصحة المهنية)، اشتراطات الحماية المدنية، OSHA 1926، كود البناء السعودي SBC 201
	Egyptian Labour Law (OSH chapter), Civil Protection requirements, OSHA 1926; Saudi Building Code SBC 201

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ خطة السلامة المعتمدة ☐ سجل التدريب والتوعية ☐ صور المخالفات والإجراءات
	☐ Approved HSE plan   ☐ Training and toolbox records   ☐ Observation photos and actions



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected
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Project Manager (Consultant)
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