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	أولاً: بنود المراجعة: قبول نتائج اختبارات حديد التسليح
	A. Review Criteria



	م
No.
	بند المراجعة
	Review Criteria
	نعم
Yes
	لا
No
	ملاحظات
Remarks

	1
	أخذ العينات من كل قطر ومن كل شحنة حسب المواصفات.
	Samples are taken from each diameter and each delivery as specified.
	
	
	

	2
	شهادات المصنع مطابقة للشحنة الموردة (رقم الصبة والأقطار).
	Mill certificates match the delivered batch (heat number and diameters).
	
	
	

	3
	إجهاد الخضوع لا يقل عن القيمة المحددة للرتبة.
	Yield strength is not less than the specified value for the grade.
	
	
	

	4
	مقاومة الشد ونسبة مقاومة الشد إلى الخضوع مطابقة.
	Tensile strength and tensile-to-yield ratio comply.
	
	
	

	5
	نسبة الاستطالة مطابقة للمواصفات.
	Elongation complies with specifications.
	
	
	

	6
	اختبار الثني بدون شروخ.
	Bend test passes without cracks.
	
	
	

	7
	الوزن لكل متر طولي في حدود السماحية.
	Mass per metre is within tolerance.
	
	
	

	8
	التخزين على حوامل بعيدا عن الأرض ومغطى ومفصول حسب القطر.
	Stored off the ground on supports, covered and separated by diameter.
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، المواصفة القياسية المصرية لحديد التسليح، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 201
	ECP 203, Egyptian standard for reinforcing steel, project specifications; Saudi Building Code SBC 201

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ شهادات المصنع ☐ اعتماد المادة ☐ جدول تفريد الحديد BBS
	☐ Mill certificates   ☐ Material approval   ☐ Approved BBS



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
	a.fathy@arabcreators.co  |  +966 59 700 9855  |  ACE-QC-GEN-006 Rev.00  |  Page 1 of 1  |  Uncontrolled when printed


image1.jpg
Jyell ggcasall

drwaiall alybuiwll

Engineering Consultancy




