| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنطقة / الموقع Area / Location |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | المرجع Ref. Doc No. |  |

| أولاً: بنود المراجعة: اعتماد الخلطة التصميمية للخرسانة | A. Review Criteria |
| --- | --- |

| م No. | بند المراجعة | Review Criteria | نعم Yes | لا No | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الخلطة مصممة لرتبة الخرسانة المطلوبة مع هامش المقاومة. | Mix is designed for the required grade with the target strength margin. |  |  |  |
| 2 | نوع الأسمنت مطابق لتوصيات تقرير التربة والمواصفات. | Cement type complies with soil report recommendations and specifications. |  |  |  |
| 3 | نسبة الماء إلى الأسمنت لا تتجاوز الحد الأقصى المحدد. | Water-cement ratio does not exceed the specified maximum. |  |  |  |
| 4 | محتوى الأسمنت لا يقل عن الحد الأدنى المحدد. | Cement content is not less than the specified minimum. |  |  |  |
| 5 | الإضافات معتمدة وجرعاتها حسب تعليمات المصنع. | Admixtures are approved and dosed per manufacturer instructions. |  |  |  |
| 6 | نتائج الخلطة التجريبية (الهبوط والمقاومة عند 7 و28 يوما) مطابقة. | Trial mix results (slump and 7 / 28-day strength) comply. |  |  |  |
| 7 | محتوى الكلوريدات والكبريتات في الخلطة ضمن الحدود المسموحة. | Chloride and sulphate content of the mix is within limits. |  |  |  |
| 8 | الخلطة معتمدة رسميا قبل أول صبة. | Mix design is formally approved before the first pour. |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري ECP 203، ACI 305، ASTM C143 / C31 / C39، كود البناء السعودي SBC 201 | ECP 203, ACI 305, ASTM C143 / C31 / C39; Saudi Building Code SBC 201 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ الخلطة المعتمدة ☐ تذاكر التوريد ☐ نتائج الهبوط والمكعبات | ☐ Approved mix design ☐ Delivery tickets ☐ Slump and cube results |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة المراجعة C. Review Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |