	[image: ]
	المبدعون العرب للاستشارات الهندسية
Arab Creators for Engineering Consultancy
	رقم النموذج Form No.
	ACE-QC-GEN-008

	
	
	الإصدار Rev.
	00

	
	قبول نتائج مكعبات الخرسانة والقلب الخرساني
Concrete Cubes and Cores Acceptance
	التاريخ Date
	03/10/2026

	
	
	المشروع Project
	..........



	رقم الإرسال
Submittal No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	المقاول
Contractor
	

	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	تاريخ التقديم
Submission Date
	
	المرجع
Ref. Doc No.
	



	أولاً: بنود المراجعة: قبول نتائج مكعبات الخرسانة والقلب الخرساني
	A. Review Criteria



	م
No.
	بند المراجعة
	Review Criteria
	نعم
Yes
	لا
No
	ملاحظات
Remarks

	1
	أخذ مجموعة مكعبات لكل حجم صب محدد (مثلا كل 50 م3) ولكل عنصر.
	A set of cubes is taken per specified volume (e.g. every 50 m3) and per element.
	
	
	

	2
	ترقيم المكعبات وتسجيلها مع العنصر وتاريخ الصب.
	Cubes are numbered and recorded with element and pour date.
	
	
	

	3
	معالجة المكعبات في ماء بدرجة حرارة 20±2 مئوية حتى الاختبار.
	Cubes are cured in water at 20±2 C until testing.
	
	
	

	4
	اختبار المكعبات عند 7 و28 يوما في معمل معتمد.
	Cubes are tested at 7 and 28 days in an approved laboratory.
	
	
	

	5
	متوسط المجموعة وأقل نتيجة فردية يحققان شروط القبول.
	Set average and lowest individual result meet the acceptance criteria.
	
	
	

	6
	عند عدم المطابقة: أخذ قلب خرساني بعدد ومواقع معتمدة.
	If non-compliant, cores are taken in approved number and locations.
	
	
	

	7
	تقييم نتائج القلب حسب شروط القبول في الكود.
	Core results are assessed per code acceptance criteria.
	
	
	

	8
	ترميم أماكن القلب بمونة غير قابلة للانكماش.
	Core holes are repaired with non-shrink mortar.
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 305، ASTM C143 / C31 / C39، كود البناء السعودي SBC 201
	ECP 203, ACI 305, ASTM C143 / C31 / C39; Saudi Building Code SBC 201

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ الخلطة المعتمدة ☐ تذاكر التوريد ☐ نتائج الهبوط والمكعبات
	☐ Approved mix design   ☐ Delivery tickets   ☐ Slump and cube results



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected
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