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	أولاً: بنود المراجعة: قبول نتائج اختبارات مواد الردم والدمك
	A. Review Criteria



	م
No.
	بند المراجعة
	Review Criteria
	نعم
Yes
	لا
No
	ملاحظات
Remarks

	1
	مصدر مادة الردم معتمد وأخذت العينات بحضور الإشراف.
	Backfill source is approved; samples taken in the presence of supervision.
	
	
	

	2
	التدرج الحبيبي وحدود السيولة واللدونة مطابقة للمواصفات.
	Grading and Atterberg limits comply with specifications.
	
	
	

	3
	نسبة الأملاح والكبريتات والمواد العضوية في الحدود المسموحة.
	Salts, sulphates and organic content are within limits.
	
	
	

	4
	اختبار بروكتور المعدل وتحديد الكثافة الجافة القصوى والرطوبة المثلى.
	Modified Proctor test gives maximum dry density and optimum moisture.
	
	
	

	5
	اختبار نسبة التحمل CBR عند طلبه.
	CBR test where required.
	
	
	

	6
	عدد اختبارات الكثافة الحقلية لكل طبقة حسب المواصفات.
	Number of field density tests per layer complies with specifications.
	
	
	

	7
	نسبة الدمك لا تقل عن المطلوب (95% غالبا) في جميع النقاط.
	Compaction is not less than required (typically 95%) at all points.
	
	
	

	8
	المعمل معتمد وشهادات المعايرة سارية.
	Laboratory is approved and calibration certificates are valid.
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 202، ASTM D1557 / D1556، تقرير التربة ومواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 201
	ECP 202, ASTM D1557 / D1556, soil report and project specifications; Saudi Building Code SBC 201

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ تقرير التربة ☐ نتائج الكثافة الحقلية ☐ الرفع المساحي
	☐ Soil report   ☐ Field density results   ☐ Survey records



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)
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Name / Signature / Date
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التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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