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	أولاً: بنود المراجعة: سجل اختبار ضغط شبكات التغذية
	A. Review Criteria



	م
No.
	بند المراجعة
	Review Criteria
	نعم
Yes
	لا
No
	ملاحظات
Remarks

	1
	تحديد الجزء المختبر من الشبكة وعزله.
	Section under test is defined and isolated.
	
	
	

	2
	ملء الشبكة بالمياه وطرد الهواء.
	Network filled with water and air purged.
	
	
	

	3
	ضغط الاختبار 1.5 ضعف ضغط التشغيل أو حسب المواصفات.
	Test pressure is 1.5 times working pressure or as specified.
	
	
	

	4
	مقياس الضغط معاير وله شهادة سارية.
	Pressure gauge is calibrated with a valid certificate.
	
	
	

	5
	مدة الاختبار حسب المواصفات (مثلا 24 ساعة).
	Test duration per specification (e.g. 24 hours).
	
	
	

	6
	عدم انخفاض الضغط عن الحد المسموح وعدم وجود تسرب.
	No pressure drop beyond the allowable limit and no leakage.
	
	
	

	7
	تسجيل قراءات البداية والنهاية والتوقيت.
	Start and end readings and times are recorded.
	
	
	

	8
	الشطف والتعقيم بعد نجاح الاختبار.
	Flushing and disinfection after a successful test.
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري للتركيبات الصحية، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801
	Egyptian code for plumbing installations, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المواد ☐ سجل اختبار الضغط ☐ الرفع المساحي للمناسيب
	☐ Material approval   ☐ Pressure test record   ☐ Levels survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة المراجعة
C. Review Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
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