| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنطقة / الموقع Area / Location |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | المرجع Ref. Doc No. |  |

| أولاً: بنود المراجعة: سجل اختبار ضغط شبكات التغذية | A. Review Criteria |
| --- | --- |

| م No. | بند المراجعة | Review Criteria | نعم Yes | لا No | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تحديد الجزء المختبر من الشبكة وعزله. | Section under test is defined and isolated. |  |  |  |
| 2 | ملء الشبكة بالمياه وطرد الهواء. | Network filled with water and air purged. |  |  |  |
| 3 | ضغط الاختبار 1.5 ضعف ضغط التشغيل أو حسب المواصفات. | Test pressure is 1.5 times working pressure or as specified. |  |  |  |
| 4 | مقياس الضغط معاير وله شهادة سارية. | Pressure gauge is calibrated with a valid certificate. |  |  |  |
| 5 | مدة الاختبار حسب المواصفات (مثلا 24 ساعة). | Test duration per specification (e.g. 24 hours). |  |  |  |
| 6 | عدم انخفاض الضغط عن الحد المسموح وعدم وجود تسرب. | No pressure drop beyond the allowable limit and no leakage. |  |  |  |
| 7 | تسجيل قراءات البداية والنهاية والتوقيت. | Start and end readings and times are recorded. |  |  |  |
| 8 | الشطف والتعقيم بعد نجاح الاختبار. | Flushing and disinfection after a successful test. |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري للتركيبات الصحية، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801 | Egyptian code for plumbing installations, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المواد ☐ سجل اختبار الضغط ☐ الرفع المساحي للمناسيب | ☐ Material approval ☐ Pressure test record ☐ Levels survey |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة المراجعة C. Review Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |