| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام المحولات | B. Transformers Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المحول مطابق للمواصفات (القدرة، الجهد، المجموعة الاتجاهية). | Transformer complies (rating, voltage, vector group). |  |  |  |  |
| 2 | القاعدة والغرفة مطابقة لاشتراطات شركة الكهرباء. | Base and room comply with utility requirements. |  |  |  |  |
| 3 | مسافات الخدمة والتهوية كافية. | Service clearances and ventilation are adequate. |  |  |  |  |
| 4 | مستوى ونوع الزيت وعدم وجود تسرب. | Oil level and type correct with no leakage. |  |  |  |  |
| 5 | توصيلات الجهد المتوسط والمنخفض محكمة. | MV and LV connections are tight. |  |  |  |  |
| 6 | التأريض للجسم والمحايد وقياس مقاومة الأرضي. | Body and neutral earthing; earth resistance measured. |  |  |  |  |
| 7 | اختبارات النسبة والعزل قبل التشغيل. | Ratio and insulation tests before energising. |  |  |  |  |
| 8 | اللوحات التحذيرية وأدوات السلامة. | Warning signs and safety equipment provided. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري للتركيبات الكهربائية، اشتراطات شركة التوزيع، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801 | Egyptian electrical code, distribution company requirements, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد الكابل ☐ اختبار العزل قبل وبعد الردم ☐ الرفع المساحي للمسار | ☐ Cable approval ☐ Insulation test before / after backfill ☐ Route survey |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |