| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام نظام إنذار الحريق | B. Fire Alarm System Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الأجهزة والكابلات معتمدة من الجهة المختصة ومطابقة للمخططات. | Devices and cables are listed/approved and comply with drawings. |  |  |  |  |
| 2 | مواقع الكواشف ونوعها حسب المخططات ومسافات التغطية. | Detector types and locations per drawings and coverage spacing. |  |  |  |  |
| 3 | الكابلات المقاومة للحريق ومساراتها مستقلة. | Fire-resistant cables in independent routes. |  |  |  |  |
| 4 | أزرار الإنذار اليدوية والسارينات بالمناسيب المحددة. | Manual call points and sounders at specified heights. |  |  |  |  |
| 5 | لوحة التحكم مبرمجة بالمناطق الصحيحة. | Control panel programmed with correct zones. |  |  |  |  |
| 6 | البطاريات الاحتياطية تكفي المدة المحددة. | Standby batteries meet the required duration. |  |  |  |  |
| 7 | اختبار كل كاشف وزر إنذار وربطه باللوحة. | Each detector and call point is tested and reported at the panel. |  |  |  |  |
| 8 | الربط مع أنظمة التكييف والمصاعد والإطفاء. | Interfaces with HVAC, lifts and suppression are tested. |  |  |  |  |
| 9 | اعتماد الدفاع المدني. | Civil defence approval obtained. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ الحماية من الحريق، NFPA 13 / 14 / 20 / 72، اشتراطات الحماية المدنية، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801 | Egyptian fire protection code, NFPA 13 / 14 / 20 / 72, Civil Protection requirements; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المواد والأجهزة ☐ سجل الاختبار والتشغيل ☐ اعتماد الدفاع المدني | ☐ Material and device approval ☐ Test and commissioning record ☐ Civil defence approval |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |