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	الإصدار Rev.
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	فحص واستلام نظام مكافحة الحريق
Firefighting System Inspection
	التاريخ Date
	03/10/2026

	
	
	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام نظام مكافحة الحريق
	B. Firefighting System Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	المواسير والقطع والرشاشات معتمدة ومطابقة للمخططات.
	Pipes, fittings and sprinklers are approved and comply with drawings.
	
	
	
	

	2
	مسافات الرشاشات ومناسيبها حسب التغطية المطلوبة.
	Sprinkler spacing and levels meet the required coverage.
	
	
	
	

	3
	الحوامل والتعليقات ومقاومة الزلازل حيث يلزم.
	Supports, hangers and seismic bracing where required.
	
	
	
	

	4
	صناديق الحريق والمواسير المرنة (الخراطيم) في أماكنها ومناسيبها.
	Hose cabinets and reels at their locations and heights.
	
	
	
	

	5
	اختبار الضغط الهيدروستاتيكي للشبكة.
	Hydrostatic pressure test of the network.
	
	
	
	

	6
	مضخات الحريق (الكهربائية والديزل والجوكي) تعمل بالضغوط المحددة.
	Fire pumps (electric, diesel, jockey) operate at set pressures.
	
	
	
	

	7
	محابس الإنذار ومفاتيح التدفق والمراقبة تعمل.
	Alarm valves, flow and tamper switches operate.
	
	
	
	

	8
	ضغط الحنفيات والمواسير المرنة لا يقل عن المحدد.
	Hydrant and hose pressure is not less than required.
	
	
	
	

	9
	اعتماد الدفاع المدني.
	Civil defence approval obtained.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ الحماية من الحريق، NFPA 13 / 14 / 20 / 72، اشتراطات الحماية المدنية، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801
	Egyptian fire protection code, NFPA 13 / 14 / 20 / 72, Civil Protection requirements; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المواد والأجهزة ☐ سجل الاختبار والتشغيل ☐ اعتماد الدفاع المدني
	☐ Material and device approval   ☐ Test and commissioning record   ☐ Civil defence approval



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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