| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام نظام مكافحة الحريق | B. Firefighting System Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المواسير والقطع والرشاشات معتمدة ومطابقة للمخططات. | Pipes, fittings and sprinklers are approved and comply with drawings. |  |  |  |  |
| 2 | مسافات الرشاشات ومناسيبها حسب التغطية المطلوبة. | Sprinkler spacing and levels meet the required coverage. |  |  |  |  |
| 3 | الحوامل والتعليقات ومقاومة الزلازل حيث يلزم. | Supports, hangers and seismic bracing where required. |  |  |  |  |
| 4 | صناديق الحريق والمواسير المرنة (الخراطيم) في أماكنها ومناسيبها. | Hose cabinets and reels at their locations and heights. |  |  |  |  |
| 5 | اختبار الضغط الهيدروستاتيكي للشبكة. | Hydrostatic pressure test of the network. |  |  |  |  |
| 6 | مضخات الحريق (الكهربائية والديزل والجوكي) تعمل بالضغوط المحددة. | Fire pumps (electric, diesel, jockey) operate at set pressures. |  |  |  |  |
| 7 | محابس الإنذار ومفاتيح التدفق والمراقبة تعمل. | Alarm valves, flow and tamper switches operate. |  |  |  |  |
| 8 | ضغط الحنفيات والمواسير المرنة لا يقل عن المحدد. | Hydrant and hose pressure is not less than required. |  |  |  |  |
| 9 | اعتماد الدفاع المدني. | Civil defence approval obtained. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ الحماية من الحريق، NFPA 13 / 14 / 20 / 72، اشتراطات الحماية المدنية، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801 | Egyptian fire protection code, NFPA 13 / 14 / 20 / 72, Civil Protection requirements; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المواد والأجهزة ☐ سجل الاختبار والتشغيل ☐ اعتماد الدفاع المدني | ☐ Material and device approval ☐ Test and commissioning record ☐ Civil defence approval |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |