| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام شبكة الغاز المركزي | B. Central Gas System Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | موقع الخزان أو غرفة الأسطوانات مطابق للمسافات الآمنة المعتمدة. | Tank or cylinder room location meets approved safety distances. |  |  |  |  |
| 2 | المواسير والقطع من النوع المعتمد للغاز ومحمية من الصدأ. | Pipes and fittings are gas-approved and corrosion-protected. |  |  |  |  |
| 3 | المسار مكشوف أو في مجرى مهوى وغير مار بغرف النوم أو الأماكن المغلقة. | Route is exposed or in a ventilated chase; not through bedrooms or enclosed spaces. |  |  |  |  |
| 4 | تركيب منظمات الضغط ومحابس القطع عند الخزان وكل وحدة. | Pressure regulators and shut-off valves at the tank and each unit. |  |  |  |  |
| 5 | اختبار الضغط وثبات القراءة للمدة المحددة دون تسرب. | Pressure test holds for the specified period without leakage. |  |  |  |  |
| 6 | كواشف تسرب الغاز وصمام القطع الآلي يعملان. | Gas leak detectors and automatic shut-off valve operate. |  |  |  |  |
| 7 | تمييز المواسير باللون الأصفر واللوحات التحذيرية. | Pipes identified in yellow with warning signs. |  |  |  |  |
| 8 | اعتماد الجهة المختصة قبل التشغيل. | Authority approval obtained before commissioning. |  |  |  |  |

| المراجع References | NFPA 54 / 58، اشتراطات شركة الغاز الطبيعي، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801 | NFPA 54 / 58, natural gas company requirements, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد المواد ☐ سجل اختبار الضغط ☐ اعتماد الجهة المختصة | ☐ Material approval ☐ Pressure test record ☐ Authority approval |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |