| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنطقة / الموقع Area / Location |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | المرجع Ref. Doc No. |  |

| أولاً: بنود المراجعة: الاستلام الابتدائي للمشروع | A. Review Criteria |
| --- | --- |

| م No. | بند المراجعة | Review Criteria | نعم Yes | لا No | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | إشعار المقاول بجاهزية الأعمال للاستلام. | Contractor notifies readiness for acceptance. |  |  |  |
| 2 | تشكيل لجنة الاستلام من المالك والاستشاري والمقاول. | Acceptance committee formed (owner, consultant, contractor). |  |  |  |
| 3 | المعاينة الشاملة لجميع الأعمال وإعداد قائمة الملاحظات. | Full inspection of all works and snag list prepared. |  |  |  |
| 4 | تحديد مدة لإنهاء الملاحظات. | Period set to close snag items. |  |  |  |
| 5 | اختبار وتشغيل جميع الأنظمة بحضور اللجنة. | All systems tested and commissioned in the committee presence. |  |  |  |
| 6 | إزالة المنشآت المؤقتة وتنظيف الموقع. | Temporary facilities removed and site cleaned. |  |  |  |
| 7 | توصيل الخدمات الدائمة (كهرباء، مياه، صرف). | Permanent utilities connected (power, water, drainage). |  |  |  |
| 8 | تحرير محضر الاستلام الابتدائي وبدء فترة الضمان. | Provisional acceptance certificate issued; defects liability period starts. |  |  |  |

| المراجع References | شروط العقد (الاستلام والضمان)، المخططات والمواصفات المعتمدة | Contract conditions (taking-over and defects liability), approved drawings and specifications |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ قائمة الملاحظات ☐ محضر الاستلام ☐ الضمانات والشهادات | ☐ Snag list ☐ Acceptance minutes ☐ Warranties and certificates |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة المراجعة C. Review Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | ممثل المقاول Contractor Representative | الاستشاري المشرف Supervision Consultant | ممثل المالك Owner Representative |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |