| رقم الإرسال Submittal No. |  | رقم العقد Contract No. |  | المقاول Contractor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المنطقة / الموقع Area / Location |  | تاريخ التقديم Submission Date |  | المرجع Ref. Doc No. |  |

| أولاً: بنود المراجعة: قائمة وثائق تسليم المشروع | A. Review Criteria |
| --- | --- |

| م No. | بند المراجعة | Review Criteria | نعم Yes | لا No | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المخططات حسب التنفيذ ‏(As-Built)‏ ورقيا وإلكترونيا. | As-built drawings, hard and soft copies. |  |  |  |
| 2 | أدلة التشغيل والصيانة لجميع الأنظمة والمعدات. | Operation and maintenance manuals for all systems and equipment. |  |  |  |
| 3 | شهادات الضمان (العزل، المعدات، الأنظمة) ومددها. | Warranty certificates (waterproofing, equipment, systems) and periods. |  |  |  |
| 4 | نتائج الاختبارات والتشغيل لجميع الأنظمة. | Test and commissioning results for all systems. |  |  |  |
| 5 | قوائم قطع الغيار والمواد الاحتياطية المسلمة. | Spare parts and attic stock lists delivered. |  |  |  |
| 6 | شهادات الجهات الحكومية (الدفاع المدني، الكهرباء، المياه). | Authority certificates (civil defence, power, water). |  |  |  |
| 7 | المفاتيح والمفتاح الرئيسي مع كشف بها. | Keys and master keys with a key schedule. |  |  |  |
| 8 | تدريب فريق التشغيل وتوقيع محضر التدريب. | Operations team trained; training record signed. |  |  |  |
| 9 | ترقيم المحابس واللوحات وتعليق المخططات التوضيحية. | Valves and boards labelled; schematic diagrams displayed. |  |  |  |

| المراجع References | شروط العقد (الاستلام والضمان)، المخططات والمواصفات المعتمدة | Contract conditions (taking-over and defects liability), approved drawings and specifications |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ قائمة الملاحظات ☐ محضر الاستلام ☐ الضمانات والشهادات | ☐ Snag list ☐ Acceptance minutes ☐ Warranties and certificates |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة المراجعة C. Review Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | ممثل المقاول Contractor Representative | الاستشاري المشرف Supervision Consultant | ممثل المالك Owner Representative |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |